华为&XX公司XX联合解决方案

技术建议书

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 发布日期 | 2020-XX-XX |
| 作 者 |  |
| XX公司LOGO |  |

目  录

第一章 项目概述（华为、合作伙伴）	1

1.1 建设背景	1

1.2 建设目标	2

1.3 建设内容	5

第二章 现状及需求分析（华为、合作伙伴）	6

2.1 现状分析	6

2.1.1 国内政务云建设现状	6

2.1.2 国外政务云建设现状	10

2.2 业务应用需求	15

2.3 统一运营运维管理需求分析	16

2.3.1 运维需求描述	16

2.3.2 运营需求描述	17

2.4 整合需求	17

2.4.1 IT基础资源服务	17

2.4.2 数据整合服务	18

2.5 功能需求	19

2.5.1 政务应用层功能需求	19

第三章 总体方案建设思路（华为、合作伙伴）	20

3.1 总体建设原则	20

3.2 系统设计依据及执行标准	23

3.3 总体设计方案	25

3.3.1 总体技术思路	25

3.3.2 总体逻辑架构	26

3.3.3 平台部署模式	29

3.3.4 外部接口关系	39

3.3.5 方案演进	41

第四章 政务应用系统设计（SaaS）（合作伙伴）	45

4.1 行政审批	45

4.1.1 系统概述	45

4.1.2 系统功能设计	45

4.2 网上办事大厅	50

4.2.1 系统概述	50

4.2.2 系统功能设计	51

第五章 政务应用支撑平台设计（PaaS/DaaS）（合作伙伴）	54

5.1 共享交换	54

5.1.1 系统概述	54

5.1.2 系统功能设计	54

5.2 PaaS中间件	54

5.2.1 系统概述	54

5.2.2 系统功能设计	54

第六章 政务云硬件平台设计（IaaS）（华为）	54

6.1 系统概述	54

6.2 政务云平台设计	56

6.2.1 政务云平台总体架构	56

6.2.2 政务云管理平台	58

6.2.3 监控管理	60

6.2.4 资源池管理	61

6.2.5 运维中心	61

6.2.6 服务中心	65

6.3 计算、存储资源设计	66

6.3.1 资源池与集群设计	66

6.3.2 资源池部署架构设计	69

6.3.3 资源分配规则建议	72

6.3.4 计算存储容量规划设计	73

6.4 政务云网络设计	77

6.4.1 网络设计原则	77

6.4.2 网络总体架构	77

6.4.3 核心层接入层网络设计	81

6.4.4 服务器接入层网络设计	86

6.4.5 SDN网络设计	86

6.4.6 不同子网业务系统的数据交换方案	97

第七章 政务云安全设计	99

7.1 总体概述	99

7.1.1 设计思路	99

7.1.2 系统总体部署	102

7.2 传统安全（合作伙伴、华为）	104

7.2.1 电子政务外联区边界安全设计	104

7.2.2 跨区边界安全防护	106

7.2.3 业务区安全设计	106

7.3 云安全（合作伙伴、华为）	107

7.3.1 多租户安全设计	108

7.3.2 Hypervisor层安全	110

7.3.3 云平台系统加固	111

7.3.4 虚拟化资源访问隔离方案	112

7.3.5 虚拟化网络安全方案	114

7.3.6 虚拟机安全防护	119

7.4 等保三级（合作伙伴）	119

7.5 安全资源池（合作伙伴）	119

7.6 应用安全（合作伙伴）	119

7.7 数据安全（合作伙伴）	120

7.8 安全认证体系（合作伙伴）	120

第八章 政务云运营服务设计（合作伙伴）	120

8.1 PaaS/DaaS服务	120

8.1.1 共享交换平台服务	120

8.2 IaaS服务	120

8.2.1 计算服务	120

8.2.2 存储服务	123

8.3 迁移服务	124

8.4 运维服务	124

8.5 安全服务	124

第九章 软硬件推荐配置清单	124

9.1 软件清单（合作伙伴）	124

9.2 硬件清单（华为+合作伙伴）	125

项目概述（华为、合作伙伴）

建设背景

深化行政审批制度改革、加快政府职能转变是党的十八大和十八届二中、三中全会部署的重要改革，是全国人大审议批准的《国务院机构改革和职能转变方案》确定的重要任务。改革和完善行政审批制度，是不断深化行政管理体制改革，着力转变政府职能、创新管理方式、规范权力运行、提高行政效能的重要内容。实践证明，行政审批制度改革已成为推动行政管理体制改革、转变政府管理职能、构建服务型政府、从源头预防腐败的一个重要突破口。

我国的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，要牢牢把握信息技术变革趋势，实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动信息技术与经济社会发展深度融合，加快推动信息经济发展壮大。要统筹网络安全和信息化发展，完善国家网络安全保障体系，强化重要信息系统和数据资源保护，提高网络治理能力，保障国家信息安全的。

“互联网+”是把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，形成更广泛的以互联网为基础设施和创新要素的经济社会发展新形态。政务应用系统及应用支撑平台的建设作为实施政务公开、加强政务服务的重要平台，是深化行政审批制度改革建设、构建服务型政府的重要载体。为促进政府职能转变和简政放权，顺应“互联网+”发展趋势，拟建设”智慧政务服务”系统，以拓展互联网与政务服务融合的广度和深度；深化体制机制改革，释放发展潜力和活力；创新政府服务模式，夯实网络发展基础，营造安全网络环境，提升公共服务水平。

建设目标

政务服务系统建设将围绕“为民、便民、利民、高效、廉洁”的宗旨，打造“网上政务、智慧服务”的新型服务模式，实现从被动服务向主动服务、单一服务向综合服务的转变。

所谓政务云服务，是使各类审批服务事项都能依托政务云平台在网上办理，使政务服务中心的服务范围从物理的大厅向基层网点、互联网、移动终端拓展，进而让市民随时随地都可以享受到规范、阳光、高效的政务服务。政务云服务使政务服务的获得和使用更加便捷、服务渠道更加多样化、服务方式更加个性化、服务手段更加智能化、并通过信息化手段为服务对象和管理部门带来更大的价值。

具体而言，系统建设将实现以下愿景目标：

一、深度融合。

通过信息技术的泛在化支持信息化与政务服务各领域融合发展，信息与通信基础设施成为支撑新型发展模式的基础与平台。通过政务应用支撑平台，统一系统建设的标准规范，实现中心与业务部门工作对接协同。提供开放的接口或者组件，供政府门户网站、其他涉及到网上办事的政府应用系统调用。

二、普惠包容。

建设行政职权、便民服务一体化体系，做到行政职权便民服务运行互通。通过信息技术的移动化支持信息化，促进应用的广泛普及，惠及社会群众，做到平等均衡、人人受益。

三、重视安全。

切实防范、控制和化解信息化进程中可能产生的风险，以安全保发展，以发展促安全。建立统一的政务云安全保障体系，加强安全管理、统一标准规范，保障政务云基础资源平台和各个政务业务应用系统安全可靠运行。

四、活跃创新。

信息技术应用是发展创新驱动的重要抓手，信息化成为经济社会转型的重要力量，以信息化应用推动新效能的提升，推动政务服务由管制型向服务型、法治型、廉洁型、创新型转型，促进跨部门、跨层级和跨系统的信息共享、资源整合、业务协同。

结合电子政务发展实际，完成基于云计算的电子政务云平台设计，实现应用为导向，云计算为技术支撑。通过政务云平台的建设，初步形成电子政务云布局，在有效降低重复建设投资、节能环保的基础上，提高基础设施资源的利用率，实现电子政务系统基础设施资源的统一规划、统一建设、按需调配、即需即用、有效共享。

在实现建设集约化、信息共享化、服务标准化、效益最大化的同时，满足党政机关电子政务系统IT基础设施的应用需求，大幅降低建设和运行成本，提升整体运行管理水平，推进云计算关键技术的研发、标准体系的建立，创新应用服务模式，带动云计算产业发展，使得电子政务的服务能力得到有效提升。

最终，相关工作机制，技术标准和规范基本形成，基本形成电子政务云计算应用与服务体系，优化基础设施和信息资源布局，更好支撑政府科学决策、城市综合管理、社会服务管理和经济产业发展，大幅提升应用绩效；云计算核心关键技术成熟度大幅提升，产业链趋于成熟，云计算产业得到全面发展。

明确电子政务云平台降低建设和运行成本、提高基础设施利用率的量化目标，确保建设和应用取得成效。通过云计算电子政务云平台的建设，可以极大地降低信息化建设和运行成本，已经形成了共识。

明确电子政务云平台的系统框架和服务功能，确保满足各政务部门的需求。通过提供统一的云计算环境，弹性地为各政务部门提供各种计算环境，为各种应用提供了一个安全、可靠、弹性、高可用的框架和服务。

明确电子政务云平台建设、运行、服务和管理机制，完善信息安全管理措施，确保平台可持续发展。进一步改进了的电子政务的运行、服务、安全管理的机制，在确保现有系统迁移后正常的前提下，为信息中心提供高效、安全、可靠、共享的信息服务提供了技术保证，也为平台的可持续发展打下了坚实的基础。

建设内容

华为-合作伙伴政务云联合解决方案建设内容如下：

1）	为政务应用提供公共云平台，分别承载在信息中心及各部门新建政务业务系统。

2）	充分利用已有的机房资源，作为电子政务云平台基础设施的机房环境；

3）	建立分布式云计算中心统一管理平台，统一管理和调度电子政务数据中心的计算、存储、网络等资源，实现对政务部门的基础设施服务，并实现对资源使用情况的实时监控、综合分析、快速部署、动态扩展，实现资源高效利用，降低能耗，提供平台监控、报表管理、日志管理、告警管理、资源管理、配置管理等系统提供电子政务运维保障服务；

4）	通过对数据中心网络的合理规划，实现对党政机关单位的面向市民、面向企业、面向政府部门间、面向政务人员的各种类型服务的业务承载。并且通过安全设计，搭建满足等保三级的安全环境，能够为政务应用提供各种等保要求的安全环境；

5）	应用虚拟化技术实现服务器、存储设备和网络的虚拟化，进一步实现池化、服务化和按需交付，为各党政机关单位提供虚拟计算、存储、网络、主机托管等服务，满足各部门个性化的需求；

6）	建设业务开发环境、集成测试环境、应用部署迁移服务、运行环境，提供应用支撑和部署迁移服务；

7）	基于规划中的ITIL系统，完善服务门户、服务目录、订单管理、服务计量和用户管理，提供服务提供与交付服务；

8）	建设安全认证、网络边界防护、主机安全防护、虚拟化安全、应用安全防护、数据安全防护和管理安全等各种安全保障系统和设施，提供网络与信息安全保障服务；

9）	本期服务能力体系建设内容：建立包括电子政务云平台标准体系、诚信体系、服务质量管理体系、评估体系在内的电子政务服务能力体系。

现状及需求分析（华为、合作伙伴）

现状分析

国内政务云建设现状

国家层面推动电子政务云计算发展

政府政策推动是最重要的因素。作为一种变革IT的技术与模式，云计算这几年一直受到政府相关部门的高度重视，并且已经被提到国家战略的层面，《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》、《云计算综合标准化体系建设指南》等文件的出台就是体现。

2015年，国务院发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》（国发〔2015〕5号），提出“到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展”的目标，并提出“增强云计算服务能力”、“提升云计算自主创新能力”、“探索电子政务云计算发展新模式”、“加强大数据开发与利用”、“统筹布局云计算基础设施”、“提升安全保障能力”等六大任务。

“5号文”中着重提出了“探索电子政务云计算发展新模式”，鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统，实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用，并提出了“政府自建数据中心数量减少5%以上”的具体目标。同时，“5号文”也对着重指出了电子政务云计算发展需要提升安全保障能力，明确提出“加强云计算服务网络安全防护管理，加大云计算服务安全评估力度，建立完善党政机关云计算服务安全管理制度”的要求。

这一文件的出台，将为未来几年我国云计算的发展指明方向与路径。云计算向传统行业信息化领域不断渗透的趋势已经形成，包括政务在内的各个传统行业将逐步成为云计算新的蓝海市场。

各地、各部门积极探索电子政务云计算应用

目前国内多个政府、部门已经开展了各具特色的政务云实践，并取得了良好的效果，北京、广州、深圳、江西、福建、浙江、陕西、贵州等省市分别开展了政务云系统建设。

山东、江西、浙江等省市分别正式发文指导政务云建设，如江西关于印发《江西省电子政务云建设指导意见（2015-2017）》的通知。

建设模式创新：聚焦服务型政府，向采购服务转型

电子政务要坚持平台和业务分离的模式，主要解决机制问题和服务模式问题，要用政务云平台解决电子政务发展的问题。

- 平台只管技术，不管业务，业务是各个职能部门的事，业务应牵引和促进平台发展。

- 平台的建设和维护方不成为信息的掌控者，而是要维护现有秩序。

- 政府聚焦推进应用和信息资源开发利用，而不是工程和软硬件。

近期国务院已经发文要推进政府服务采购，陕西、福建、海南试点城市的建设模式就是企业建设，政务采购，推进基于云计算的电子政务的建设也是契合政府采购服务的发展方向的。

这就意味着，各部门基于电子政务公共平台建设和完善数据、业务系统，不再需要单独自建、更新和升级技术环境。各部门电子政务项目建设不再需要经历需求分析、设计、施工、运行和维护等全过程，不必考虑应用实现的技术细节，而由电子政务公共平台提供技术支撑、运维服务和安全保障。因此，各级政务部门能够集中人力物力进行本部门的业务流程优化和业务应用，使他们能有更多的精力专注于政务业务和公共服务，提高履行职责的能力和服务水平。

国家大数据发展概况

国家对大数据发展和应用也给予了高度重视，国务院在2015年8月印发的《促进大数据发展行动纲要》中指出：数据已成为国家基础性战略资源，大数据正日益对全球生产、流通、分配、消费活动以及经济运行机制、社会生活方式和国家治理能力产生重要影响。大数据已成为推动经济转型发展的新动力, 重塑国家竞争优势的新机遇，提升政府治理能力的新途径。多个地方政府提出大力发展大数据的政策导向。2012年12月，广东省启动了《广东省实施大数据战略工作方案》，北京成立“中关村大数据产业联盟”，在北京市率先开放了政府数据资源。

行政体制也在不断创新。有效整合资源、助推产业发展的同时，地方大数据局的成立，也是令人耳目一新的行政体制创新。地方已成立大数据管理部门一览表如下：

国外政务云建设现状

国外政府推动整合、高效、节能的集约化电子政务建设

英、法、德等20多个欧洲国家均建设整合了统一的政府公共网络平台。2010年初英国颁布的ICT战略提出了公共部门网络平台项目（PSN，Public Sector Network），将统一已有的4个政府电子政务网络平台（x.GSi，GCSX，PSI和GSE），并整合英国电子政务的绝大部分政府公共应用系统。预计到2012年，PSN将承载80%的非涉密政府业务应用，到2017年，所有非涉密政府公共应用系统都将部署在PSN平台上运行，预计该项目每年至少为英国政府节约5亿英镑的支出。

美国联邦政府在全国范围内拥有2094个政府数据中心，大多数情况下服务器的使用率只有7%左右。为此，从2010年2月起，美国联邦政府相继出台了多项推动数据中心整合的行动计划和指导政策。同样，英国在2010年初的ICT战略中也明确指出，要将政府现有的130多个数据中心整合为10-12个，该项举措将减少近75%的能源消耗，并将每年为英国政府节省将近3亿英镑的IT设备开销。

政府云项目是英国ICT战略公共基础设施的核心项目，致力为英国政府提供一个安全、健康的信息及服务共享环境，预计每年为英国政府节省32亿英镑的开销。美国联邦政府也高度重视和积极推进政府的云计算试点应用。

英国政府认为，即使不同的政府部门有各自特定的要求，它们在一个业务流程中也会有多个步骤与其他部门是相同的。基于此，英国政府在ICT战略中规划了政府公共应用程序库，通过政府业务流程分解，由国家统一定制开发可复用的服务，新的业务可以基于政府公共应用程序库进行重新搭配组合，部门的个性化需求可以作为附加组件独立开发，从而实现政府公共应用程序的统一开发、共享和复用。该项目预计每年为英国政府节省超过5亿英镑的开销，并且能够有效提升电子政务系统的灵活应变能力和标准化水平。

国外大数据的发展状况及应用

1、大数据已深耕于经济领域且创造了巨大的经济价值

美国的大数据产业已经创造了巨大的价值，具体表现在:

1)大数据使美国医疗服务质量得到提高。

对于医疗服务的提供方和支付方来说，在减少医疗成本的同时不断提高医疗质量和效率仍然是一个难以实现的目标，而这也是改善民生的重大机遇。2010年，全美医疗支出占国内生产总值的17.9%，比2000年增长13.8%。而且，某些慢性疾病如糖尿病的患病率正在增加，正在消耗更多的医疗资源。

对这些疾病和其他相关健康服务的管理将深刻地影响国家的福祉。在这方面大数据可以发挥作用。为在广大人群中取得最有效的医疗效果，更多地使用电子健康记录（电子健康档案），并与新的分析工具相结合，将提供挖掘信息的机会。研究人员可以利用信息寻找有效的统计趋势，并依据真实的医疗服务质量开展医疗评估。

2)大数据使美国的交通更加便利。

通过完善信息和自动驾驶功能，大数据有可能在许多方面彻底改变交通的面貌。开车的人多，交通堵塞就多，其后果是浪费能源，造成全球气候变暖，耗费时间和金钱。手持设备、车辆和道路上的分布式传感器则可以提供实时交通信息。这些信息，再加上更好的自动驾驶功能，可以使驾驶更安全，交通堵塞更少。智能汽车日益互联的新型交通生态系统有可能彻底改变道路使用方式。

3)大数据使美国的教育质量得到提升。

大数据可以对美国教育及其在全球经济中的竞争力产生深远影响。例如，通过深入地跟踪和分析学生的在线学习活动——精细至每个鼠标点击动作，研究人员能够确定学生的学习方式和提高学习的方法。这种分析可以针对成千上万的学生进行，而不是孤立的小型研究。课程和教学方法，无论是在线的，还是传统的，都可以根据大规模分析所收集到的信息进行修订。

4)大数据提高了美国的征税效率。

大多数税务机构实行“自愿缴税与追讨欠税并举”的模式。在这种模式下，它们接受纳税人的纳税申报单并办理退税，并对一部分纳税申报单进行抽查，以找出有意或无意欠税的情况。

大数据则能够提高欺诈检测的水平，在纳税申报之初就揭露违规情况，减少问题退税的发放。资料表明，在医疗领域每年产生3000亿美元的潜在价值；在公共管理部门，每年产生2500亿美元的潜在价值；在个人位置数据领域，每年产生1000亿美元的市场；在零售业能够增加60%的营业额；在制造业部门，能够降低50%的产品开发及装配成本。

5)大数据在欧洲公共管理部门得到深入应用。

大数据在OECD组织中的欧洲国家公共管理部门创造了1500到3000亿欧元或更高的潜在经济价值，这些经济价值主要通过政府公共管理机构开支的减少、转移支付的下降及税收的增加来实现。三是全球大数据人才需求将上升并且出现供需缺口。Gartner咨询公司预测，到2015年，大数据人才需求达到440万人，人才需求缺口将达到三分之一。

2、欧美等发达国家把数据资产上升到国家信息战略高度

1)美国已经布局大数据产业。

美国政府将大数据视为强化美国竞争力的关键因素之一，把大数据研究和生产计划提高到国家战略层面。2012年3月，美国奥巴马政府宣布投资2亿美元启动“大数据研究和发展计划”，这是继1993年美国宣布“信息高速公路”计划后的又一次重大科技发展部署。美国政府认为大数据是“未来的新石油与矿产”，将“大数据研究”上升为国家意志，对未来的科技与经济发展必将带来深远影响。

以美国科学与技术政策办公室（OSTP）为首，国土安全部、美国国家科学基金会、国防部、美国国家安全局、能源部等已经开始了与民间企业或大学开展多项大数据相关的各种研究开发。美国政府为之拨出超过2亿美元的研究开发预算。奥巴马指出，通过提高从大型复杂的数字数据集中提取知识和观点的能力，承诺帮助加快在科学与工程中的步伐，改变教学研究，加强国家安全。

据悉，美国国防部已经在积极部署大数据行动，利用海量数据挖掘高价值情报，提高快速响应能力，实现决策自动化。而美国中央情报局通过利用大数据技术，将分析搜集的数据时间由63天缩减到27分钟。

2)欧盟及日韩将会紧随其后。

继美国率先开启大数据国家战略先河之后，欧盟、日本及韩国等国家也将跟进，预计不久相应的战略举措也将出台。

法国政府为促进大数据领域的发展，将以培养新兴企业、软件制造商、工程师、信息系统设计师等为目标，开展一系列的投资计划。法国政府在其发布的《数字化路线图》中表示，将大力支持“大数据”在内的战略性高新技术，法国软件编辑联盟曾号召政府部门和私人企业共同合作，投入3亿欧元资金用于推动大数据领域的发展。

日本为了提高信息通信领域的国际竞争力、培育新产业，同时应用信息通信技术应对抗灾救灾和核电站事故等社会性问题，日本总务省于2012年7月新发布“活跃ICT日本”新综合战略，今后日本的ICT战略方向备受关注。其中最为关注的是其大数据政策（从各种各样类型的数据中，快速获得有价值信息的能力），日本正在针对大数据推广的现状、发展动向、面临问题等进行探讨，以期对解决社会公共问题作出贡献。

2013年6月，安倍内阁正式公布了新IT战略——“创建最尖端IT国家宣言”。“宣言”全面阐述了2013～2020年期间以发展开放公共数据和大数据为核心的日本新IT国家战略，提出要把日本建设成为一个具有“世界最高水准的广泛运用信息产业技术的社会”。

业务应用需求

全市各部门可以直接使用政务云平台上提供的各种应用服务，包括通用政务服务、网站生成平台、办公系统、电子公文交换平台、政务邮件系统、政务短信平台、统一通信平台、电子签章、移动办公等业务应用。

其中“政务服务”是最重要的综合政务应用系统之一，系统建设将围绕“为民、便民、利民、高效、廉洁”的宗旨，打造“网上政务、智慧服务”的新型服务模式，实现从被动服务向主动服务、单一服务向综合服务的转变。

应用功能服务应考虑服务的升级更新，保持接口一致性和应用的高度可用性，同时对应用服务软件的使用权限进行统一管理，使各政务部门按照一定的授权进行部署使用。使用公共应用功能服务时，应提供多部门同时使用应用功能服务的交付方案，达到“单点部署、部门共享”的能力，满足多部门共用的访问控制的安全要求。

统一运营运维管理需求分析

运维需求描述

政务云平台具有平台系统复杂、提供服务众多性、服务对象多样等特点。需要组建统一的基于云计算的电子政务云公共平台运行保障支撑系统为平台提供运行保障服务以保障基于云计算的电子政务云公共平台的服务质量达到用户的需求。基于云计算的电子政务云公共平台运行保障服务需要面向基于云计算的电子政务云公共平台运行维护者、公共平台的管理者以及平台的使用者（公众、公务人员以及机构用户）。

基于云计算的电子政务云公共平台运行保障系统，需要建设统一监控平台和云管理，实现计算、存储及虚拟资源以及机房、网络的统一监控、统一管理、统一维护，运行维护需求主要包括：

- 实现对虚拟化环境、云计算平台和物理环境的集中监控和管理；

- 需要管理的对象包括：DB、OS、服务器、网络设备和安全设备、存储设备；

- 需要建立报表系统，实现对服务管理平台中各种信息的分析和呈现；

- 支撑系统应当具有良好的扩展性，以适应平台业务不断的发展；管理平台应当具有良好的开放性，以适应不同环境的管理要求。

运营需求描述

平台需要实现统一的服务受理与交付管理系统，以便政务部门单位用户和平台管理人员实现服务的申请、受理、发放和计量等能力。主要包括：

（一）公共平台需要提供统一的服务门户，政务部门单位用户和平台运营管理人员可通过该门户实现服务的在线申请和受理。

（二）平台应提供对各类服务的统一管理能力，以便平台管理员可以通过目录服务功能实现对服务进行分类、定义、发布、更改、删除、查询等管理操作。

（三）对于政务部门单位通过门户提交的服务申请订单，平台运营管理员可以通过订单管理功能进行处理。

（四）对于各政务部门单位使用的平台资源的具体量，公共平台需要能够实现计量，用于公共平台服务能力情况统计分析。

（五）公共平台需能够为使用服务的各政务部门单位提供独立的单位用户，用以其管理自己申请的服务。

整合需求

这里说的整合需求主要是包括ICT基础设施资源的整合及数据整合。

IT基础资源服务

基于云计算的高弹性、高可靠性、高冗余的特点，采用可行的云计算模式，向市各局办提供统一的IT资源服务，包括不限于云主机、云存储、云网络等服务。

IT资源服务包括网络资源、计算资源、存储资源等服务。同时遵循GB/T20988-2007《信息系统灾难恢复规范》规定的要求，提供数据级和业务级的灾备服务，备份服务应具备按部门独立备份和验证的能力。灾难恢复时间减少85%。

数据整合服务

加快政府数据开放共享，推动资源整合，提升政府治理能力。

推动政府部门数据共享。充分利用统一的国家电子政务网络，构建跨部门的政府数据统一共享交换平台。制定政府数据资源共享管理办法，整合政府部门公共数据资源，促进互联互通，提高共享能力，提升政府数据的一致性和准确性。

加强基础数据库的建设。依托政府数据统一共享交换平台，大力推进人口基础信息库、法人单位信息资源库、自然资源和空间地理基础信息库等基础数据资源。加快各地区、各部门、各有关企事业单位及社会组织信用信息系统的互联互通和信息共享，丰富面向公众的信用信息服务，提高政府服务和监管水平。

推动公共数据资源开放。形成政府数据统一开放平台，建立政府部门和事业单位等公共机构数据资源清单，制定实施政府数据开放共享标准，制定数据开放计划。在依法加强安全保障和隐私保护的前提下，稳步推动公共数据资源开放。

建设政务大数据平台，支持宏观调控科学化。推进政府各部门按照统一体系开展数据采集和综合利用，加强对宏观调控决策的支撑。强化互联网数据资源利用和信息服务，加强与政务数据资源的关联分析和融合利用，推动宏观调控决策支持、风险预警和执行监督大数据应用。统筹利用政府和社会数据资源，探索建立宏观调控决策支持、风险预警和执行监督大数据应用体系。

功能需求

政务应用层功能需求

行政审批

提供政务服务、便民服务事项的事项受理、事项办理、收费打证、事项办结、办件查询、日常服务等功能的通用系统。在此基础上，提供审批深化功能如投资项目联合审批、企业设立并联审批、多级联动审批、中介机构管理、绿色通道等功能。同时集成中心综合管理、绩效考评管理、电子监察、领导决策支持等各类应用子系统，使窗口人员、部门审批人员、中心管理人员、纪检监察人员、中心领导可以在统一的业务工作平台中进行业务的管理，实现业务协同、绩效监察、行政办公等。

网上办事大厅

网上办事大厅以服务门户网站为载体，搭载空间式网上办事平台，配合网上虚拟大厅，提供实景化场景导引，指引用户进行网上办事。需实现部门现有网上申报入口的统一，提供网上咨询、网上预约、网上申请、进度查询、信息发布等服务。外网申报业务需实现与业务工作平台的无缝衔接，实时反馈。同时通过移动APP对接、建设微信公众号形成网上办事大厅门户。

协同办公

协同办公系统为全市所有市级政务部门提供在统一系统中完成公文处理、政务管理、督查督办及内部管理（行政后勤等）等工作，实现工作链条责任明确、工作联系记录清晰、操作行为全程审计，环节、人员、时限透明，工作信息充分共享。

协同办公系统将建立全市统一的公文处理子系统，实现公文格式、版式、流程等规范化，发文、办理、转办、催办、查询和归档的电子化和自动化，降低行政成本、提高行政效率、推进和逐步实现无纸化办公。

总体方案建设思路（华为、合作伙伴）

总体建设原则

为深入贯彻落实《国家电子政务十二五规划》，充分发挥既有资源作用和新一代信息技术潜能，建设政务云平台，全面提升XX电子政务服务能力和水平，为XX市直党政机关深化电子政务应用创造先进的信息技术环境，为XX智慧城市建设奠定安全可控的坚实基础。

本项目将在借鉴国内电子政务相关项目建设成功经验的基础上，充分利用现有先进、成熟技术和考虑长远发展需求，根据实际需要及投资金额，统一领导、统筹规划、标准化及核心业务重点推进，保证系统建设的完整性和投资的有效性。

1、统一领导，分级实施

加强组织领导，建立统一的工作机制和制度规范，坚持统筹规划、试点先行、分级实施，逐步构建形成目标一致、方向统一、互联互通、层级衔接的XX区两级电子政务云平台建设实施体系。

2、统一建设，资源共享

坚持设施共建和资源共享，在《XX电子政务“十二五”发展规划》指导下，统筹利用已有电子政务基础设施和信息资源，统一设计建设电子政务云平台，实现基础设施和资源共享运用。

3、统一管理，保障安全

统一管理电子政务云平台规划、标准、制度和技术体系，采用安全可控的软硬件产品，综合运用信息安全技术，建立安全可靠的信息安全保障体系，全面提高安全保障能力。

4、统一服务，注重成效

顺应新技术发展趋势，探索运行管理服务新模式，加强电子政务云平台服务提供机构和服务队伍建设，建立统一的服务体系，全面提升服务能力，切实发挥电子政务云平台的成效。

5、统筹考虑，在技术上处理好各方面的关系

在实际建设过程中，除了针对本期项目系统功能需求外，还要充分考虑本项目的可持续性发展和后续的二期建设，在技术上必需处理好各方面的关系，应把握以下原则：

- 先进性与实用性、从实际出发与可持续发展

实现政务云平台的总体目标，必须兼顾近期与长远的利益益，立足现在又面向未来。因此，既要考虑技术试用性，用成熟技术实现政务云平台，又要考虑技术的先进性和可扩展性，确保已有的投资能持续发挥作用。

- 高可靠性与高性能

电子政务云平台为全市市直党政机关提供服务，因此必须确保整个平台的高可靠性，确保在平台上运行的各类政务应用的稳定性和可访问性。另外，政务云平台管理众多资源并对外提供各类服务，因此运行于平台之上的各类政务应用的性能很大程度受到平台本身性能的影响，因此政务云平台的高性能对各市直党政机关政务应用的用户体验直观重要，需采用科学、精简、高性能的资源管理与服务提供技术，同时确保整个系统具备一定冗余能力确保平台的高可靠性。

- 标准化、规范化与已有系统迁移

电子政务云平台自身技术体制、系统架构、数据结构、软硬件选型、以及其建设和服务提供过程必须符合相关国家标准规定。现有政务应用系统必须科学分析、评估，按需逐步迁移至政务云平台，一方面使得政务云平台能力充分利用既有政务应用资源，另一方面迁移和新建的政务应用能够充分利用政务云平台集约建设的资源以及云模式提供的各类服务。

- 安全保密性与方便灵活性

电子政务云平台负责市直党政机关各单位政务应用的运行，因此政务云平台的安全性影响到所有市直党政机关政务应用的安全性，必须确保政务云平台能够通过快捷便利的技术手段为各类政务应用提供不同类别和级别的安全服务，同时必须确保各单位能够方便灵活的使用各政务应用。

- 技术体系与管理运行

本期电子政务云平台的建设与服务体系的供应与以往平台建设显著不同，除了注重既有资源利用、新技术体系采用，还需建立与之匹配的管理体制机制，确保电子政务云平台建设完成后的高效运行与创新管理。

系统设计依据及执行标准

1、系统建设依据与标准

XX关于电子政务的有关规定要求：

- XX电子政务总体框架；

- XX电子政务标准体系

- XX电子政务服务外包模式研究

- XX电子政务发展水平评估指标体系研究

- 深圳电子政务项目方案编制指引

- XX电子公共服务体系研究

- XX电子政务业务流程设计规范

- XX电子政务“十二五”发展规划

2、国家/国际信息行业标准

电子政务云平台的建设必须遵循但不限于下列相关国际、国家和行业标准如下：

1）国际标准规范：WS-*、SOAP、JMS、XML、IS027001、IS020000等

2）国家标准：

- 《基于云计算的电子政务云平台》系列标准

- 《电子政务标准化指南》系列标准

- 《政务信息资源交换体系》系列标准

- 《电子政务总体设计要求》

- GB/T20988-2007《信息系统灾难恢复规范》

- GB/T22239-2008《信息系统安全等级保护基本要求》

- GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

- GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

总体设计方案

总体技术思路

1）集约共享

以“共性平台+应用子集”集约化建设整体思路，建设统一的政务云，实现统一建设、统一管理、统一服务，为政府及其部门提供协同、共享的基础信息平台服务。

各部门按照数据向上集中、服务向下延伸的建设思路，充分利用电子政务云平台上的公共基础设施及政务应用系统，建设本部门业务应用，形成统一数字证书认证、统一数据中心、统一网站入口、统一安全支撑以及各应用系统互联互通的工作模式。

2）开放便捷

采用层次清晰、结构完整、开放共享的技术支持框架，采用Openstack开放云计算架构以及X86开放硬件架构，实现从目前条块分割、封闭的架构迈向统一、协同、开放的架构，打造全市政务信息的资源整合中心和信息交换的中央杠纽，以持续、稳定、安全的技术架构支撑政府公共服务一体化、个性化、决策智能化。

通过云服务方式，快速提供政府业务服务，提高业务部署和管理效率，同时降低整体的管理及安全性建设成本。

3）安全可靠

根据国家等保要求，构建电子政务云平台，完善安全保障体系，整体提高各部门安全保障能力及水平。

统一构建灾备保护体系，通过本地、同城、异地等自动化保障业务的可靠性和连续性。

同时，通过统一的平台建设，降低整体安全可靠上的建设成本。

4）高效易维

采用统一的云管理平台，将政务云平台的所有机房中的网络资源、（物理/虚拟）计算存储资源等硬件基础资源进行统一的管理。并通过大数据、安全、灾备等管理平台，对数据资源、安全资源、容灾备份等资源进行统一的全局管理，提高管理效率。同时，通过线上及线下的管理联动，实现高效的问题解决及运行维护体系构建。

总体逻辑架构

政务云平台的总体框架如下图所示。

政务云平台总体框架

政务云平台的总体逻辑构架如上图所示。在硬件基础设施之上，可以把服务分为五个层次和两大体系，分别为：主机托管层（Hosting）、基础设施服务层(IaaS)、平台服务层（PaaS）、数据服务层（DaaS）、应用软件服务层（SaaS）、信息安全体系和运营管理体系。

1、主机托管层（Hosting）

提供托管服务，主要服务于只希望共享机房、带宽、供电等传统IT服务的项目，这个服务主要针对原有已建成系统的迁移，特别是被迁移项目中需要无法在IaaS层无法提供的资源类型，如电子政务专网的物理服务器资源。

2、基础设施服务层（IaaS）

提供基本的计算、存储、网络服务；服务于只希望共享计算、存储、网络的项目，这个服务主要针对原有已建成系统的迁移，在这个层次上、除了可享受基础资源的虚拟化服务外，还通过资源的池化实现资源的动态分配、再分配和回收。目前资源池主要分为计算资源池、存储资源池和网络资源池，同时也包括软件和数据等内容资源

3、平台服务层(PaaS)

平台服务层主要提供标准的数据库、中间件和应用框架，以及应用开发、测试和运行的平台。用户可以基于该平台，进行应用的快速开发、测试和部署运行，它依托于云计算基础架构，把基础架构资源变成平台环境提供给用户和应用。为业务信息系统提供软件开发和测试环境，同时可以将各业务信息系统功能纳入一个集中的SOA平台上，有效地复用和编排组织内部的应用服务构件，以便按需组织这些服务构件。典型的如门户网站平台服务，可为用户提供快速定制开发门户网站提供应用软件平台，用户只需在此平台进行少量的定制开发即可快速部署应用。

4、数据服务层(DaaS)

数据服务层则提供针对电子政务的应用的特有的数据服务，例如：方便信息共享的数据融合平台、数据交换平台、数据目录服务平台、GIS平台等；方便政务信息发布的发布平台，方便办公的移动办公平台等。

5、软件云服务层（SaaS）

SaaS软件即服务，典型的运用模式就是用户通过标准的WEB浏览器来使用Internet上的软件，因此可以不必购买软件，只需要按需租用软件，直接应用。典型的如电子邮件系统的在线软件服务，用户只需作简单的域名设置，即可部署本单位的电子邮件服务。

在这个层次上，云计算平台还将承载各个政府部门所需的共性的政务办公全局型应用，例如：综合办公系统、信息发布系统、行政审批服务系统、电子邮件等。

6、信息安全保障体系

针对以上四个服务层次，都需要政务云计算中心的信息安全保障体系来进行防护，因此信息安全保障体系在总体构架中是一个端到端的子系统。根据前期信息安全需求分析，本期项目中信息安全保障体系主要包括：安全域的隔离、Internet威胁防护、虚拟化与云计算安全、应用安全、安全管理、数据保护及容灾备份。

7、运营管理体系包括运行维护管理

要保障政务云计算中心的稳定高效运行，除了信息安全保障体系之外还需要一个良好的运维体系，以提供资源管理、调度管理、监控管理等运维功能。

平台部署模式

//本章节三种布局根据项目实际需求，选其一，删除其他

单数据中心

政务云平台基于现有一个新建信息中心机房，划分互联网分区、政务外网分区，以及专网托管物理分区，分别承载三个分区的业务系统。

政务云平台总体布局

互联网区—承载政务直接面向互联网用户的业务系统资源区，包括但不限：政府门户网站、网上服务大厅、政务服务中心等。根据业务类型，资源池一般包括业务资源池、开发测试资源池和大数据资源池。

政务外网区—承载政务外网业务，包括但不限：计生、民政、劳保、工商、税务等各委办局专业业务。

行业专网托管区—承载政务行业专网中相对敏感的业务系统，与其他区域完全物理隔离。

数据缓冲区—部署数据交换管理平台，可以对互联网区和政务外网区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。

管理区—提供统一的安全、运营运维、灾备等管理系统。

存储区—提供各分区的存储资源，物理隔离或逻辑隔离。

根据平台总体布局设计，XX政务云数据中心机房整体部署方式如下：

XX政务平台整体部署架构

| 序号 | 区域 | 资源池 | 部署设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子政务外网区 | 业务资源池 | 包含通用等保二级资源池，通用等保三级资源池，专用等保二级资源池，专用等保三级资源池等，根据业务系统需求部署FusionSphere、VMware等虚拟化平台，以及不同配置物理服务器。 |
| 2 |  | 开发测试资源池 | 包括虚拟化资源和物理机资源，提供部署不适合直接部署在业务资源池的业务系统。 |
| 3 |  | 大数据资源池 | 包括Hadoop、Spark等大数据分析所需的服务器以及分布式存储系统。 |
| 6 | 互联网区 | 业务资源池 | 包含通用等保二级资源池，通用等保三级资源池，根据业务系统需求部署 FusionSphere、VMware等虚拟化平台，以及不同配置物理服务器。 |
| 7 |  | 开发测试资源池 | 包括虚拟化资源和物理机资源，提供部署不适合直接部署在业务资源池的业务系统。 |
| 8 |  | 大数据资源池 | 包括Hadoop、Spark等大数据分析所需的服务器以及分布式存储系统。 |
| 10 | 存储区域 | 集中式存储区 | FC接口、IP接口的SAN阵列存储平台，用于提供虚拟化平台的高性能磁盘和存储数据库的结构化数据。 |
| 11 |  | 分布式存储区 | NAS类的文件存储、备份存储和对象存储文档、视频、音频、图片等文件存储设备。采用分布式NAS存储设备。 |
| 13 | 管理区域 | 安全管理区 | 部署全系统安全设施的管理服务器。 |
| 14 |  | 运维管理区 | 部署运维管理软件，包括网管、ITIL流程等软件。 |
| 15 |  | 运营管理区 | 部署政务云运营管理系统，包括后期跟计费对接等软件。 |
| 16 |  | 容灾备份管理区 | 部署全系统容灾备份管理系统。 |
| 17 | 其他区域 | 跨网交换区 | 部署数据交换管理平台，可以对互联网区和政务外网区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。 |
| 18 |  | 专网托管区 | 部署行业专网中相对敏感的业务系统，与其他区域物理隔离。 |

XX数据中心作为市政务云平台统一的业务部署节点，接入到市城域网，不改变每个委办局的原有接入方式，仍然遵循各委办局既有的IP地址规划，各委办局业务逐步迁移至XX数据中心，各委办局通过城域网直接接入访问，短时间内未迁移的业务让然按照原有方式访问各委办局独自的机房，当业务完成后统一接入到XX政务云平台，形成全市统一的电子政务外网出口，统一的互联网出口。

针对公安、人社等专网用户，通过VPN专线方式接入到XX数据中心平台。

根据业务的关键性需求，部分政务业务采用双活部署，

同城双数据中心

政务云平台基于同城两个机房，两个机房之间通过光纤互联，互为备份，形成具有跨数据中心保护的双活数据中心。其中每个数据中心又划分互联网分区、政务外网分区，以及专网托管物理分区，分别承载三个分区的业务资源。其中互联网区及政务外网区两两配置双活，专网托管区物理隔离，无双活配置。

政务云平台总体布局

互联网区—承载政务直接面向互联网用户的业务系统资源区，包括但不限：政府门户网站、网上服务大厅、政务服务中心等。根据业务类型，资源池一般包括业务资源池、开发测试资源池和大数据资源池。

政务外网区—承载政务外网业务，包括但不限：计生、民政、劳保、工商、税务等各委办局专业业务。

行业专网托管区—承载政务行业专网中相对敏感的业务系统，与其他区域完全物理隔离。

数据缓冲区—部署数据交换管理平台，可以对互联网区和政务外网区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。

管理区—提供统一的安全、运营运维、灾备等管理系统。

存储区—提供各分区的存储资源，物理隔离或逻辑隔离。

根据平台总体布局设计，XX政务云数据中心机房整体部署方式如下：

XX政务平台整体部署架构

同城两个数据中心，每个数据中心都部署有互联网区业务及政务外网区业务，两个业务区资源安全隔离。同城两个数据中心之间核心交换、存储交换等通过光纤直连，形成大二层网络。网络出口部署GSLB全局负载均衡设备，提供两个数据中心之间的负载均衡，两个数据中心之间的核心交换二层互通，保证两个机房的虚拟机可跨数据中心迁移。应用层通过跨机房的集群部署，实现跨数据中心的虚拟机保护，同时旁挂在核心交换机的负载均衡设备可保障业务服务器间的负载均衡。数据库通过集群部署，实现数据库双活保护。存储层采用虚拟LUN向上层提供统一的集中存储空间，两个机房存储数据实时同步，保障数据的一致性。

在每个数据中心内，有如下的资源分区：

| 序号 | 区域 | 资源池 | 部署设计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子政务外网区 | 业务资源池 | 包含通用等保二级资源池，通用等保三级资源池，专用等保二级资源池，专用等保三级资源池等，根据业务系统需求部署FusionSphere、VMware等虚拟化平台，以及不同配置物理服务器。 |
| 2 |  | 开发测试资源池 | 包括虚拟化资源和物理机资源，提供部署不适合直接部署在业务资源池的业务系统。 |
| 3 |  | 大数据资源池 | 包括Hadoop、Spark等大数据分析所需的服务器以及分布式存储系统。 |
| 6 | 互联网区 | 业务资源池 | 包含通用等保二级资源池，通用等保三级资源池，根据业务系统需求部署 FusionSphere、VMware等虚拟化平台，以及不同配置物理服务器。 |
| 7 |  | 开发测试资源池 | 包括虚拟化资源和物理机资源，提供部署不适合直接部署在业务资源池的业务系统。 |
| 8 |  | 大数据资源池 | 包括Hadoop、Spark等大数据分析所需的服务器以及分布式存储系统。 |
| 10 | 存储区域 | 集中式存储区 | FC接口、IP接口的SAN阵列存储平台，用于提供虚拟化平台的高性能磁盘和存储数据库的结构化数据。 |
| 11 |  | 分布式存储区 | NAS类的文件存储、备份存储和对象存储文档、视频、音频、图片等文件存储设备。采用分布式NAS存储设备。 |
| 13 | 管理区域 | 安全管理区 | 部署全系统安全设施的管理服务器。 |
| 14 |  | 运维管理区 | 部署运维管理软件，包括网管、ITIL流程等软件。 |
| 15 |  | 运营管理区 | 部署政务云运营管理系统，包括后期跟计费对接等软件。 |
| 16 |  | 容灾备份管理区 | 部署全系统容灾备份管理系统。 |
| 17 | 其他区域 | 跨网交换区 | 部署数据交换管理平台，可以对互联网区和政务外网区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。 |
| 18 |  | 专网托管区 | 部署行业专网中相对敏感的业务系统，与其他区域物理隔离。 |

XX数据中心作为市政务云平台统一的业务部署节点，接入到市城域网，不改变每个委办局的原有接入方式，仍然遵循各委办局既有的IP地址规划，各委办局业务逐步迁移至XX数据中心，各委办局通过城域网直接接入访问，短时间内未迁移的业务让然按照原有方式访问各委办局独自的机房，当业务完成后统一接入到XX政务云平台，形成全市统一的电子政务外网出口，统一的互联网出口。

针对公安、人社等专网用户，通过VPN专线方式接入到XX数据中心平台。

多数据中心

政务云平台除本地数据中心外，同时与省电子政务云平台形成联动保障。当市政务云平台缺少基础资源时，可向省政务云平台自助申请资源，部署政务业务。当市政务云平台资源扩容后，支持从省政务云平台迁移至市平台。同时，省政务云可提供市政务云的远程灾备中心服务。省市两级形成有效且灵活的政务资源服务保障。

另外，在每个数据中心内部可划分互联网分区、政务外网分区，以及专网托管物理分区，分别承载三个分区的业务资源。

政务云平台总体布局

互联网区—承载政务直接面向互联网用户的业务系统资源区，包括但不限：政府门户网站、网上服务大厅、政务服务中心等。根据业务类型，资源池一般包括业务资源池、开发测试资源池和大数据资源池。

政务外网区—承载政务外网业务，包括但不限：计生、民政、劳保、工商、税务等各委办局专业业务。

行业专网托管区—承载政务行业专网中相对敏感的业务系统，与其他区域完全物理隔离。

数据缓冲区—部署数据交换管理平台，可以对互联网区和政务外网区进行数据交换，也要进行数据的清洗和脱敏等处理。

管理区—提供统一的安全、运营运维、灾备等管理系统。

存储区—提供各分区的存储资源，物理隔离或逻辑隔离。

外部接口关系

XX政务公共云服务平台外部接口关系主要表现在同省级、市级、区级、以及与平级政务云平台之间关系，整体接口图如下：

政务云整体上下级关系

与区级平台间关系

XX市电子政务平台包括市级平台和各区级平台，均部署于市、各区政务上。市级至区级平台之间、区级区级平台之间存在互联、互通、互操作需求，并能实现平台间的信息共享和业务协同。市级平台须能掌握各区级平台的服务目录，并逐渐将区平台业务进行整合迁移，逐渐汇总到市级政务公共云服务平台，减少数据中心数量，提高建设和管理效率。

同本地相关单位系统间关系

XX市政务云平台同其他本地组织机构系统间的接口体现在如下4个方面：

1）政务云平台能提供接纳各市直机关单位迁移来的计算存储设备和应用软件和数据的接口；

2）政务云平台能提供接纳资源供应商提供的设备、数据、软件等资源的接口；

3）政务云平台能提供接纳社会ICT服务运营商所提供的计算、存储、网络、软件等服务的接口；同时，社会ICT服务运营商需对应提供计算、存储、网络、软件等服务的访问接口；

与省和其他市平台间关系

XX政务云平台同省级平台和其他市级平台间的接口主要为服务产品目录交换接口、信息共享接口，以支撑各政府机构向上级机构或同级兄弟机构间的业务协同。

同时省级平台可向市政务云平台提供政务云基础资源服务，保障市级平台在资源不足时的正常运行。

方案演进

//本章节两种演进方案根据项目实际需求，选其一，删除其他

市级政务云方案演进

基于当前政务云的发展状况，未来可按照如下演进路线规划建设，逐渐提供更高的可靠性、安全性的政务云服务，以及更灵活和集约的资源配置。

政务云升级演技规划

阶段一：单数据中心阶段。基于一个政务云数据中心，提供完整的互联网、政务外网等政务服务。单数据中心多分区统一管理，资源间安全隔离。

阶段二：同城双数据中心。在单数据中心的基础上扩展同城数据中心，每个数据数据中心均可提供互联网、政务外网等政务服务。两个数据中心之间统一管理，计算资源配置在一个集群，存储资源同步复制，实现当一个业务系统或虚拟机出现问题时，在这个集群内的双活业务可无缝接管并提供持续服务。即使当一个数据中心出现故障时，同城另一个数据中心也可提供完整的政务云服务，保障政务云服务质量。

阶段三：多数据中心。在同城双数据中心的基础上，构建异地灾备中心。多数据中心统一管理，异地同城政务云生产中心可将核心数据、甚至业务容灾备份至异地数据中心。保障当生产中心均出现故障时，异地灾备中心可以不中端的提供政务关键服务甚至所有服务。

省级政务云方案演进

基于当前政务云的发展状况，未来可按照如下演进路线规划建设，逐渐提供更高的可靠性、安全性的政务云服务，以及更灵活和集约的资源配置。

政务云升级演技规划

阶段一：单数据中心阶段。基于一个政务云数据中心，提供完整的互联网、政务外网等政务服务。单数据中心多分区统一管理，资源间安全隔离。

阶段二：同城双数据中心。在单数据中心的基础上扩展同城数据中心，每个数据数据中心均可提供互联网、政务外网等政务服务。两个数据中心之间统一管理，计算资源配置在一个集群，存储资源同步复制，实现当一个业务系统或虚拟机出现问题时，在这个集群内的双活业务可无缝接管并提供持续服务。即使当一个数据中心出现故障时，同城另一个数据中心也可提供完整的政务云服务，保障政务云服务质量。

阶段三：多数据中心。在同城双数据中心的基础上，与市级政务云平台形成统一的资源联动，提供全省级的政务云服务。

其中包括省级政务云平台向市级政务云平台提供政务基础云服务，包括VM、物理机、容灾备份等服务。

市级政务云平台可将核心数据、甚至业务容灾备份至省级政务云数据中心。保障当市级政务云均出现故障时，省级灾备中心可以不中端的提供政务关键服务甚至所有服务。

- 政务应用系统设计（SaaS）（合作伙伴）

行政审批

系统概述

政务服务核心是行政审批事项的办理和审批，实现所有行政职权和便民服务事项的信息管理和运行管理。系统以信息技术为手段，在清理规范政府信息公开和政务服务事项的基础上，规范行政职权运行流程，推动政务公开和政务服务规范、公开、透明、高效运行。

通过统一建设，实现网络互通、信息共享，形成上下联动、层级清晰、覆盖城乡的政务服务体系，利用信息化手段推进政务服务，加强政府自身建设和管理，更好地为群众提供高效、便捷的服务，促进政府依法行政、阳光施政。

系统通过政务服务中心窗口直接受理和互联网申报受理模式，运用表单共享、流程整合、数据整合等先进性技术实现政务服务中心行政审批网上运行模式，创造“一表式登记、一网式审批、一站式领证”的先进性管理模式。

系统功能设计

1、基础功能

基础功能主要包含登录退出、流程设计、个人设置（个人信息、修改密码、常用模板）、消息中心等功能。

2、中心管理

中心管理是主要用来管理行政审批系统的主要办件和各种辅助功能的一个重要的模块，其功能主要包含办件管理（办理中、已办结、已退费、网上预审、超期办件、预警办件、所有办件）、窗口管理、咨询管理（草稿、已答复、未答复、已公式、转办来件、废件列表）、投诉管理（未处理、已处理、废件列表）、收费管理（收费查询、收费设置）等。

3、目录管理

目录管理是用来管理一系列目录的，其功能主要包含批量设置、目录管理（标准目录、版本管理、历史记录）、事项维护（待审核、已审核、事项维护、办事指南导出）、项目统计（目录统计、动态变化、流程统计）等。

4、查询统计（管理端）

查询统计（管理端）主要包含办件统计（办件量统计、办件来源统计、办件效率统计、办件类型统计、收费统计）、综合统计（评价统计、咨询统计、投诉统计、预约统计）、综合查询（评价查询、咨询查询、投诉查询、预约查询、收费查询）、审计统计（用户活跃度、用户登录失败统计、部门用户修改情况、授权情况）等功能。

5、查询统计（业务端）

查询统计（业务端）主要包含办件统计（办件量统计、办件来源统计、办件效率统计、办件类型统计）、综合统计（评价统计、咨询统计、投诉统计、预约统计）、综合查询（投诉查询、评价查询、预约查询、咨询查询）等功能。

6、系统管理

系统管理主要包含用户管理（所有人员、已注销人员）、部门管理（所有部门、组织机构）、中心设置、流程管理、权限管理（角色管理）、系统设置（菜单管理、数据源、服务器、应用设置、字典设置、模板设置、电子表单、分类设置）、系统维护(流程批量设置、流程管理、定时任务、队列管理、日志管理、公共节假日设置、缓存管理、在线人员)、审计管理（登录日志、用户日志、部门日志、角色日志、授权日志）等功能。

7、业务咨询

业务咨询面向社会公众和企业，提供业务办理咨询的回复与解答，业务咨询内容覆盖各委办局审批及服务事项，涉及政策法规、办事流程、申报材料要求等。通过建设政务服务业务知识库形式，面向窗口人员及大厅服务引导人员提供业务咨询支撑，主要实现与政务服务中心内各类事项服务的咨询，包括是移动端系统提交的咨询，以及咨询知识体系设计。

业务咨询模块的服务对象是社会公众和企业。公众可以通过互联网门户端或者政务服务中心现场进行业务咨询、提问以及相关事项服务的查询，业务咨询内容覆盖各委办局审批及服务事项，涉及政策法规、办事流程、申报材料要求等。

工作人员和部门接收到从互联网或者现场的咨询需求，可以进行回复和解答。通过建设政务服务业务知识库形式，面向窗口人员及大厅服务引导人员提供业务咨询支撑，主要功能实现包括咨询知识维护、现场咨询支持、网上咨询支持和自助咨询等。

8、接件受理

接件受理是大厅行政审批系统的主要操作界面，是完成申报人、受理人与行政审批平台进行数据录入的主要入口。可以录入办件申请人基本信息、选择办件项目并上传电子资料、录入办件费用情况并打印缴费单。

接件受理主要包括材料预审、补充材料通知、办件信息登记、事项受理编码、电子资料上传、缴费通知单打印、受理通知单打印、办理事项转发等功能。

接件受理设计要点是对于多种渠道接收的审批件，其基础信息的及时获取，在接件预审过程中，便捷调阅、查询材料评审要求，有量化和非量化评估标准及指标，支撑接件人员快速、精准预审，能够与人口库、法人库等各类支持数据库和平台实时对接，对申办人证件进行读取并对证件信息进行核对，避免出现前置条件不满足的问题。

9、通用审批

通用审批面向无审批系统的业务部门，通过大厅行政审批实体大厅完成业务全流程审批办理。通用审批是行政服务事项进入正式审批流程的环节，接收到审批任务的业务工作人员，审查申报材料、查看已有的处理结果，填写审批意见和相关信息后提交。事项被提交后，将根据预先设定的流程，进入下一级审批环节；如果已经处理完成，将自动被设置为“完成”的状态。主要包括办件审批、办件挂起、办件回退、事项办结、发证管理、授权委托、服务评价等功能。

通用审批设计要点是流程的个性化、随需定制，环节可配置。在标准化审批流程下，针对不同业务事项，流程设计支持定制化流程和半随意流程，根据部门需求能够个性化随需调整。

另外，在审批工作过程中，充分调用已有基础平台和基础库中资源，支撑办件的高效、精准审批。

10、辅助功能

系统辅助功能的设计，一方面要围绕业务部门人员的使用习惯，将需要他们及时知晓的信息进行提炼和推送，包括任务提醒、代办工作、办理时限等，另一方面，在业务处理过程中，提供一些辅助性的服务，包括事项查询、历史信息比对、完整性校验等功能，提高业务人员工作效率。

11、收费管理

收费管理主要功能包括收费项目及标准设置、收费数据的录入、缴款确认、缴款通知书打印等。中心管理人员或窗口工作人员可对其办件的收费情况进行统计、查询。

实现针对收费项目设定收费标准，打印收费票据，确认收费等功能。同时提供各种缴费信息的查询，根据不同收费分类（服务性收费、预算内、预算外）和缴款方式（现金和转账）实现预付款管理，收费统计（收费日报表、月报表和年报表）等功能。

12、统一反馈

统一反馈不仅包括大厅办理事项的反馈，同时负责和部门业务系统通过接口池对接，进行统一反馈。主要功能包括程信息反馈、发送领取通知、催领功能、回执单回收、服务评价、调用打印、办理结果发放登记、发放反馈等功能。

13、政务服务管理

政务服务管理功能面向中心管理人员，对大厅窗口人员、服务对象、热线服务、咨询预约、服务评价、电子资料等进行统一管理，构建以服务为中心的标准化的、闭环的政务服务过程管理，支撑“统一咨询、统一预约、统一评价、统一资料管理”的建设目标。

14、行政审批综合查询

综合查询实现对大厅各窗口及工作人员工作量及目前的各业务状态的详细、可综合可分类的统计分析功能。提供灵活、可设置的统计分析功能，提供自定义的服务，多角度、多维度地进行分析，并能以数据和图形等多种方式直观地表达出来，其中包括饼图、柱状图、走势图等。

15、配置管理

后台配置功能的设计要点在于保障事项流程、机构人员、服务对象、表单、报表等服务对象的配置完整性和灵活性，从而有力地支撑业务事项的配置和优化，保障各个节点上的灵活配置。

网上办事大厅

系统概述

网上办事大厅的建设，主要是在互联网端向全区公众和法人集中提供服务。通过网上办事大厅，实现“场景式”服务查找功能，通过在办事资源管理系统中建立的事项关联关系，按照业务主线，将服务事项细分为多个子场景，有针对性地向用户提供查找服务的展现。

同时可以提供信息类展示服务，包括办事公告、政策文件、相关服务信息等，可以调取办事资源管理系统相关服务功能，实现标准化的网上政务服务事项展现，包括办事指南各要素展现、业务表格空表下载、样表查看等。

主要包括网上办事指南查询、网上申报、办件查询、过程跟踪、服务评价、咨询投诉等功能。实现所有的行政审批和服务事项及办事流程在网上公示，为所有的企业和公众提供政策法规的咨询及办事信息的查询反馈，实现企业公众与政府审批部门之间、审批部门与审批部门之间的在线互动。

系统功能设计

1、办事指南

按照服务主题、申办主体进行分类，列出对应的事项名称。实现对各委办局的行政审批事项进行公示，可以实现通过事项名称进行搜索定位办事指南及相关服务。网上办事指南功能模块的内容主要包含办理该业务事项所需的工作流程、材料、办理时限等内容。

2、网上申报

实现注册用户登陆后，通过互联网填写业务事项所涉及到的表单，并上传业务事项办理需要的材料附件，完成业务事项的网上申报。

为用户提供网上申报服务，用户可以在线提交办事申请，代替去实体大厅现场办理，提高办事效率。为大型企业发放数字证书，方便企业进行在线申请和提交。用户可查询网上申报事项，在线填写基本信息，上传电子资料或电子扫描证照并提交申请。

3、申请状态查询

通过互联网填写业务事项所涉及到的表单，并上传业务事项办理需要的材料附件，完成业务事项的网上申报。可以通过网上政务服务大厅进行对已有申请的状态进行查询。

4、办件结果公示

网上政务服务大厅提供在首页滚动显示最新的结果公示的功能。同时网站用户可以根据办件号查询该办事结果的公示。这项功能主要是用于已办结业务事项的查询。

5、在线咨询

具备在申报平台提交咨询信息。并同时可以支持查看反馈列表。

针对个性化较强，较为复杂的咨询问题，可通过在线咨询方式进行咨询，提供办事用户与后台行政管理人员交流的界面，方便用户咨询行政审批的有关信息用户可以填写个人信息和咨询的问题，并选取所提问的部门进行咨询。

6、投诉建议

在申报平台提交投诉信息，并可以查看已公开的反馈结果。

7、办件评价

录入评价数据，并显示评价结果列表。

为公众提供对网上获取服务的服务质量进行评价的功能，收集公众意见，为服务的持续改进提供支撑，主要有办事资源和办事过程效能两方面的评价：

——办事资源评价

为用户提供办事指南、表格下载等服务资源的评价服务，收集服务资源是否适用和准确等信息，评价的形式分为星级评价或文字描述评价两种。

——办事过程效能评价

为用户提供网上预约、材料预审、网上申请等网上办事的评价服务，收集用户对政府办事效能的评价信息，评价的形式分为星级评价或文字评价两种。

提供办事过程效能评价数据与全程效能检查系统的数据对接。

8、网上预约

实现行政审批事项的在线预约功能，提前联系相关业务部门预先安排时间。

为用户提供网上预约服务，用户通过系统可以事先预约到实体中心的办理事项、办理地点和办理时间，提供用户的办事效率。

9、用户中心

实现登录退出、帐户管理、我的申报、办事服务的功能设计。功能具体要求详招标文件。

10、办件查询

实现用户输入事项的名称、身份证号、事项审批编号等信息，系统自动查询数据库，返回相关的查询内容。

11、后台管理

实现用户管理、网上申报管理、材料预审管理、预约管理等功能等。

12、统计分析

实现办事服务、互动服务、用户服务等业务内容的统计分析功能，并提供饼状图、柱状图、折线图等多种分析图形展示功能。

- 政务应用支撑平台设计（PaaS/DaaS）（合作伙伴）

共享交换

系统概述

系统功能设计

PaaS中间件

系统概述

系统功能设计

政务云硬件平台设计（IaaS）（华为）

系统概述

政务云平台基础设施建设，考虑充分利用已有的政务机房资源，利用市政务及数据中心间的存储网络等网络资源，通过虚拟化平台和分布式数据中心管理平台，形成逻辑统一的资源池，并通过分布式云数据中心统一管理平台功能对各党政机关单位进行统一的基础设施服务。

政务云平台基础设施建设内容如下：

- 充分利用已有的数据中心机房和灾备中心机房资源，建设的全市电子政务云平台基础设施的机房环境。

- 使用分布式云计算中心统一管理平台统一管理和调度所有数据中心的计算、存储、网络等资源，实现对政务部门的基础设施服务，并实现对资源使用情况的实时监控、综合分析、快速部署、动态扩展，实现资源高效利用，降低能耗。

- 通过对数据中心网络的合理规划，实现对党政机关单位的面向市民、面向企业、面向党政机关部门间、面向政务人员的各种类型服务的业务承载。并且通过安全设计，搭建满足等保三级的安全环境，能够为政务应用提供各种等保要求的安全环境。

- 应用虚拟化技术实现服务器、存储设备和网络的虚拟化，进一步实现池化、服务化和按需交付，为各党政机关单位提供虚拟计算、存储、网络、主机托管等服务，满足各部门个性化的需求。

- 设计统一的灾备保护，能够为各党政机关单位提供多种级别的数据备份保护。

分布式云计算中心

政务云平台为各党政机关单位提供统一的基础设施服务，降低了总体投资成本，提高了资源的利用效率，提高了资源发放的速度，提供了更完备的信息安全手段，大大提高了各党政机关单位信息化系统上线速度。能够使党政机关单位在信息化建设过程中更加聚焦于业务设计。

XX将在政策上推进电子政务建设“云优先”战略，各党政机关单位新建及更新的业务系统应依托电子政务云平台基础设施服务进行建设，并逐步将已有业务系统向云平台迁移。

政务云平台设计

政务云平台建设，将充分利用现有的机房的资源，通过虚拟化平台和分布式数据中心统一管理平台，形成可统一资源调度管理的分布式云数据中心对各党政机关单位统一服务。

政务云平台总体架构

政务云平台，基于VDC实现多委办/多政务业务共享资源，按需服务，即一个数据中心，当多个用；通过云管理平台实现云数据中心的统一运营和统一运维，支持跨DC&跨资源池统一管理，即多个数据中心，当一个管；基于SDN的灵活组网，融合虚拟和物理网络的自动化配置，实现业务快速部署，物理网络和逻辑网络的解耦；支持统一的管理和自动化的发放物理服务器；同时云数据中心还提供完整的安全和灾备方案。

政务云平台解决方案提供四大关键特性：

- 支持以业务为中心的VDC服务：按部门或业务灵活构建VDC，匹配现有组织结构 ；VDC的资源可从全局多个资源池灵活分配；VDC的资源逻辑隔离，各业务系统独立可靠运行 ；

- 支持统一的运营运维管理平台，资源服务化，统一的申请审批流程；支持资源池统一运维，分权分域；

- 支持SDN云网协同，基于SDN的灵活组网，融合虚拟和物理网络的自动化配置，实现业务快速部署；支持物理网络和逻辑网络的解耦；

- 支持物理机服务：统一的管理和自动化的发放物理服务器；

- 支持HW/VMware资源池接入，新建云平台或云平台改造后，客户需求虚拟化资源统一管理，保留已有业务虚机，平滑演进，保护历史投资。

VDC虚拟数据中心

虚拟数据中心（Virtual Data Center），是一种逻辑隔离的技术，将物理资源池化后，按组织、业务需要灵活分配，构建的一个逻辑的数据中心，包括数据中心需要的计算、存储和网络资源，向最终用户提供一个虚拟的所见即所得的数据中心。关键特征如下：

- VDC能够跨物理DC分配资源

- VDC间资源隔离，独立管理

- VDC服务分钟级可获得

- VDC自运维：独立的容量、性能、监控、Dashboard

- VDC自运营：独立的用户管理、服务目录，自助的业务发放，隔离的网络空间

- VDC提供APP部署服务及服务实例的生命周期管理

政务云管理平台

XX电子政务公共云管理平台可通过分布式管理能力，将分布在多个数据中心机房的计算、网络、存储等资源统一进行管理和池化，通过灵活的资源调度策略，包括错峰复用、动态伸缩、跨DC共享、迁移等技术手段，实现应用的跨资源池、数据中心的部署，资源的弹性伸缩。同时，云管理平台提供强大的异构虚拟化资源统一管理，异构虚拟化的统一运维能力。在集中运维时，根据用户的角色，提供灵活的用户统一视图，让不同用户更加聚焦于自己的业务。

云平台统一管理，实现了对于多个机房资源的统一资源管理、统一资源分配以及统一监控视图。可以为党政机关单位提供虚拟数据中心、虚拟私有云、虚拟主机、物理主机、虚拟网络、弹性负载均衡、虚拟存储存储、统一灾备等一站式的基础设施服务，能够极大提高机房资源的使用效率、对党政机关单位服务需求的响应效率，并提高运维效率，满足XX电子政务快速发展的需求。

政务云管理平台总体架构图

从下往上核心组件包括如下4个部分：

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| 监控管理 | 提供对数据中心物理设备（包括服务器、网络、存储和安全设备）的统一监控。 |
| 资源池管理 | 提供对资源的管理能力，包括物理资源和虚拟化资源，同时支持对第三方厂商的物理资源和虚拟资源进行管理。 提供对数据中心中传统资源和云资源的统一管理和分级统计呈现，以及对云资源容量的统一视图管理和传统资源的业务管理。 |
| 服务中心 | 基于资源池提供的云资源和非云资源，提供可高度定制的数据中心业务，以及服务统一编排和自动化管理能力。包括： 可定制的异构云平台和异构非云平台支持能力 可定制的多资源池策略设置和服务编排能力 可定制的企业服务集成能力 可定制的资源池管理系统能力，特别是传统资源自动化发放能力。 |
| 运维中心 | 面向数据中心业务，提供场景化运维操作和可视化的状态、风险、效率分析能力，能够基于分析结果与服务中心配合完成数据中心自我优化和自愈。 |

监控管理

- 主要作用

采集数据中心设备的信息，如告警信息、性能信息、对象信息等。

针对应用软件、数据库等进行状态监控，及时发现问题。

- 架构介绍

监控管理遵循ITIL规范，实现对政务云资源、业务以及用户的统一管理，为政务云用户提供融合、开放的运维平台。

政务云管理平台监控管理采用eSight软件管理物理设备，并采集设备、性能、告警和对象信息，提供给运维中心进行综合运维分析。

作为设备管理软件，除了采集信息外，eSight还提供以下功能：

- 管理平台功能

包括安全管理、日志管理、资源管理、 告警管理、性能管理、物理拓扑管理、维护工具、分级网管管理、License管理、首页视图展示、数据库数据溢出转储功能

- 设备管理功能

包括网络设备管理、主机管理功能。

- 业务管理功能

包括网络报表管理、存储报表管理、WLAN管理、BGP/MPLS VPN管理、BGP/MPLS Tunnel管理、 SLA管理、QoS管理、数据中心nCenter管理、网络流量分析管理、安全策略管理、基础设施管理功能。

资源池管理

- 主要作用

资源池管理软件是虚拟化平台的一部分，其作用为接入FusionSphere、VMware等虚拟化软件，也可以将物理硬件（包含计算设备、存储设备和网络设备），作为基础设备资源接入系统，并将这些资源作为可运营的业务组成要素，提供给服务中心和云运营中心调用。

政务云资源池管理采用OpenStack管理软件，基于开放的OpenStack架构，北向提供统一的OpenStack API，供政务云云管理平台或第三方云管理平台接入，并进行资源调度和业务发放。

- 架构介绍

−	从底层接入来看， OpenStack可以接入物理资源和虚拟化资源，其中物理资源包括计算设备、存储设备和网络设备。

−	从OpenStack本身提供的功能来看，OpenStack提供了三个功能

服务管理，包括自助服务、自动运维、服务部署。

服务自动化，包括虚拟资源管理、物理资源管理、容量管理、资源调度策略。

资源和服务保证，包括故障管理、配置管理、性能管理、高可用性和安全。

运维中心

- 主要作用

运维中心是数据中心运维管理的主要操作平台，提供以下功能：

−	统一的监控平台

提供统一的监控平台，可监控虚拟化资源和非虚拟化资源的，包括告警信息、性能信息、设备的状态信息等。

−	统一的分析定位平台

提供统一的性能分析平台，可自定义查看指定的性能指标变化趋势，从而识别性能的变化情况，帮助管理员评估潜在的风险，及时规避。

−	云和非云资源统一管理

提供资源管理的功能，能够对云资源和非云资源进行管理。包括各类资源信息的分类查询，详情查看；资源信息录入；资源信息与客户信息进行关联，从而在进行运维分析时可从客户所使用的的业务角度进行分析。

−	健康度分析

根据相应的计算方法，识别出网络设备、物理服务器等的健康评分，风险评分等，方便管理员根据相应的分数，预先识别可能存在的风险，并避免故障。

−	运维工具平台

提供运维工具扩展平台。客户基于运维中心的开放接口，开发运维增值分析工具，并集成到运维中心，基于客户需要不断扩展和丰富运维功能。

- 架构介绍

政务云管理平台运维中心采用云管理软件中的Operation Center组件，其逻辑组网如下图所示。

分布式政务云运维中心逻辑组网图

OperationCenter作为数据中心统一的监控管理平台，提供告警、性能统一监控，资源信息维护，以及报表生成、权限管理等相关功能。

根据被OperationCenter管理的对象的不同，说明如下：

−	虚拟化环境

由OpenStack直接上报对象信息、容量信息和性能信息到OperationCenter。

−	物理设备

通常情况下，使用eSight作为监控管理软件，由eSight将物理设备的对象、性能、告警、事件信息上报到OperationCenter。

分布式政务云运维中心Operation Center架构图

说明如下：

−	拓扑导航：提供拓扑视图呈现，方便维护人员或监控人员从拓扑的方式了解数据中心的运行情况。

−	告警管理：提供告警管理功能，包括告警和事件的查看、关联分析、告警相关功能的设置（如告警级别调整、告警通知）等。

−	安全管理：提供安全管理功能，可对登录Portal的用户进行鉴权。另外OperationCenter也可通过与管理系统的对接，实现统一开户。

−	实时性能：提供实时性能监控功能，可查看指定设备的性能指标监控结果，并且将常用的关注设备和指标保存成视图，方便后续直接查看。

−	综合报表：提供报表管理功能，可查看实时报表和周期报表，并设置将报表通过邮件发送给指定用户。

−	资源管理&MODB：在云管理平台中，被管理对象的信息统一存储在MODB（Managed Object DataBase）数据库中。当被管理的对象被分配给业务使用时，则称之为资源。资源管理提供了对象的录入、对象信息设置、对象信息关联等相关功能，方便在运维阶段对资源进行运维方面的相关管理。

−	健康分析：提供对数据中心的健康度分析功能。健康度分析可对数据中心的整体情况（如容量）及具体的设备（如交换机）进行健康评分，并展示影响评分的关键因素的状况。

−	运维扩展：提供运维工具扩展平台。工具组件或者第三方工具通过注册方式集成到OperationCenter系统，扩展系统运维能力。

−	Portal：提供Web页面访问功能。可通过Web界面操作OperationCenter的各项功能。

服务中心

- 主要作用

服务中心主要提供私有云运营的统一平台的功能，包括服务管理、应用管理、用户管理等功能。

政务云管理平台的服务中心采用Service Center组件。

- 架构介绍

分布式政务云服务中心Service Center架构图

说明如下：

−	资源池接口：用于接入资源池。与OpenStack直接对接。

−	集成接口：ServiceCenter提供的与其他管理系统集成的接口。

−	容量管理：提供容量管理的功能，如计算、存储、网络资源等的容量监控。

−	租户管理：提供租户管理的功能，如租户的申请、审批等。

−	资源池管理：提供资源池管理的功能。包括资源池中的集群管理（如查看集群、监控集群的性能、设置集群中的资源调度策略等）、多资源池管理（如接入新的资源池、将多个资源池组合成共享资源池提供给租户使用）。

−	模板编排工具：提供模板编排的功能。第三方开发人员可以根据需要，使用模板编排工具来定制服务目录结构。

−	模板&镜像：提供模板和镜像的存储和管理功能。

−	IAM：提供系统基于角色的权限控制功能，包括用户管理、角色管理、角色授权、登录认证、鉴权等功能。

−	Portal：提供Web页面访问功能。可通过Web界面操作ServiceCenter的各项功能。

计算、存储资源设计

资源池与集群设计

资源池整体架构设计

政务云平台根据业务应用的不同特点采用物理服务器、虚拟机、SAN或NAS、网络或存储连接技术、存储虚拟化技术，并根据业务应用对安全等保要求的特点对服务器进行分区配置,满足政务应用对计算和存储能力及等保的需要。

根据安全及功能要求不同，将计算及存储资源划分为不同的集群，业务资源池、大数据资源池、开发测试资源池、运行管理资源池等功能区域集群。不同集群内部资源可以相互迁移，集群之间物理硬件隔离。

计算和存储总体架构

其中业务资源池承载政务云大部分的业务系统，包括门户网站、各委办局管理系统、数据库系统等，以及数据交换平台前置机、管理控制节点等。根据政务外网业务安全的需求，划分为通用等保二级资源池、通用等保三资源池、专用等保二资源池、专用等保三资源池等。其中每个资源池都同时提供虚拟机服务和物理机服务。

根据政务互联网业务安全的需求，划分为通用等保二级资源池、通用等保三资源池等。其中每个资源池都同时提供虚拟机服务和物理机服务。

大数据资源池部署物理机集群，提供Hadoop、Stream等大数据业务资源服务。

开发测试资源池部署各委办开发测试阶段的业务系统，同时在互联网开发测试资源池，可提供对SIV的资源服务。开发测试资源池同时提供虚拟机服务和物理机服务。

计算资源区设计

根据电子政务应用的特点，计算服务区部署主要考虑三层架构，即表现层、应用层和数据层，同时考虑物理和虚拟部署。

在部署业务时，首先考虑使用虚拟化平台，优先采用虚拟主机满足，对于虚拟主机不能满足的应用，则采用物理服务器满足。以下是针对不同类型应用系统的计算平台方案：

- 物理主机和虚拟机的不同节点配置全面覆盖政务客户的不同业务需求；

- 对内存容量、IO、扩展性的要求都不高，且有节约空间和能源的应用，采用虚拟化计算资源来满足；

- 针对普通的应用系统，如WEB，对内存容量、IO、扩展性的要求都不高，采用虚拟主机，且能节约计算资源、机架空间、能源；

- 对于高性能计算，大容量存储，大容量内存和高IO的需求，虚拟化不能满足应用需求，则采用4路X86服务器或UNIX服务器等高性能物理主机满足.

存储资源区设计

存储的总体架构主要是分为集中式SAN存储、分布式NAS和分布式SAN存储三种；电子政务云平台支持存储和业界主流存储，并通过存储虚拟化，实现对于多品牌存储的统一管理。

其中业务资源池、开发测试资源池存储采用集中式SAN存储，提供高可靠、高性能的共享存储服务。SAN存储通过划分不同的LUN向计算资源池提供隔离的存储服务。

大数据资源池采用分布式SAN存储，提供更高效、快速、更高扩展性的分布式存储服务。

分布式NAS存储作为各委办的文件存储空间，以及核心存储的备份存储空间。

根据不同的政务应用特点，对于存储配置进行不同的选型：

- 数据库存储

采用集中式FC SAN存储模式，使用数据库集群技术构建集中存储模式；按照不同的数据库实例的构建，FC SAN应通过划分不同的LUN来支撑不同业务数据的存储；

- 海量非结构化数据存储：

采用并行存储方式构建，通过并行存储网络的架设和建立数据存储的索引信息，提高数据的查询速度，保证海量非结构化数据（图片、视频等）的高效存储和实时查询需求；

- 备份数据存储：

备份数据包括结构化和非结构化数据。

- 虚拟机镜像数据存储：

采用并行存储方式构建，与非结构化数据共用存储空间，为虚机迁移提供支持、具体存储空间需根据虚拟机的小数和操作系统来划分。

资源池部署架构设计

根据资源池逻辑架构设计，业务资源池、大数据资源池、开发测试资源池资源分布部署在一对接入交换机上，通过40Gb上联至核心交换机。

资源池部署架构

每个资源池的接入交换机下均部署虚拟化服务器及物理服务器，其中在每个资源池下的虚拟化服务器配置为一个虚拟化集群，可实现集群内的资源高可用。而所有资源池物理机资源将配置在一个大的逻辑服务器集群内。

对应政务云平台逻辑资源架构如下：

资源池物理机逻辑架构对应关系

等保三资源池下的虚拟化服务器挂在一对接入交换机上，配置一个虚拟化集群，对应政务云平台下的AZ（可用分区）。当委办局用户通过政务云平台申请虚拟机资源时，可根据业务的需求，选择不同的AZ，即对应不对的业务资源池。

当委办局用户通过政务云平台申请物理机资源时，可根据业务的需求，选择不同物理机上不同的标签，例如等保三级资源池高性能物理机服务器、等保二级资源池普通物理机服务器等，从而获得不同业务资源池中的物理机资源。

AZ可用分区

可用分区（Available Zone）是一个物理资源（计算、存储、网络）的分区。可用分区内的物理资源具有可靠性和工程方面的两方面共同特征：

可靠性方面，可用分区内的物理资源共享了可靠性故障点，比如共享相同的电源供应，磁阵，交换机，用户如果要实现超越AZ的可靠性，就需要把更高可靠性要求的冗余资源部署到不同的可用分区。

工程方面，可用分区中的计算、存储、网络资源是全互通的，用户可以将在可用分区内不受限制地绑定虚拟机与磁盘、网络的关系，而不能跨可用分区进行这种绑定关系。

可用分区规划一般考虑以下因素：

基于可靠性、工程互联：根据应用可靠性保证的需要划分多个可用分区，将一个计算，存储网络全互联的区域划分为一个可用区。

基于二层网络范围：可以将一个汇聚交换机所在的二层网络空间范围做为一个可用分区。

基于资源SLA能力：将不同SLA能力的资源定义为不同的可用分区。

本项目中，可用分区的划分，基于业务驱动，按照不同业务对资源的SLA能力，以及安全等保需求进行规划。

资源分配规则建议

根据服务器功能分类和业务应用的性能需求，经过评估业务应用可以虚拟化后，就可以分别选择不同的虚拟机规格类型。

虚拟机规格需要根据各种系统对于CPU、内存、网络和存储的I/O需求不同来进行分类，然后根据操作系统不同，选择不同的虚拟机镜像，然后将这些虚拟机分布在不同的x86物理机上。

由于虚拟机选择不涉及存储选型，因此可以根据CPU和内存的配比，将虚拟机分为不同规格，分配给不同应用，表格显示了通常情况下的一些典型应用的配置规格。

表：典型应用虚拟机配置规格示例

| 系统类型 | 型号 | VCPU | 内存 | 系统盘 | 网卡 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准系列（搜索平台、小型数据库） | 小型 | 2 | 4G | 40GB | 1~8 |
|  | 中型 | 4 | 8G | 40GB | 1~8 |
|  | 大型 | 8 | 16G | 50GB | 1~8 |
| 大数据量访问系列（视频、大型开发平台） | 中型 | 4 | 16G | 40GB | 1~8 |
|  | 大型 | 8 | 24G | 50GB | 1~8 |
| 大访问量系列（大并发互联网应用） | 中型 | 12 | 16G | 40GB | 1~8 |
|  | 大型 | 16 | 32G | 50GB | 1~8 |

上面给出了典型应用的规格选择，对于大部分的应用来说，如果需要给出比较匹配的资源需求，需要根据用户的业务场景，收集需要的服务器种类和性能要求，并且测出业务在高峰时期对服务器的CPU、内存、IO信息，为后期的数据分析提供原始依据。

一般来说有三种收集业务对服务器性能需求的方法：

（1）	对于电子政务系统现有的业务服务器，且数据量是可预计的情况，可以使用各种服务器性能采集工具，通过采集一段时间的服务器关键性能数据（如一个月），收集到对该业务关键的物理服务器的CPU、内存、存储、网络、磁盘IO等关键数据。采集关键是要收集到对于该服务器有重要意义的、至少覆盖一个典型业务周期的数据，以便准确充分的对性能需求进行评估；

（2）	如果委办局新上某一业务应用，有对于该业务的总业务压力、峰值业务压力、需要的服务器资源、业务增长率等有比较准确的估计，则可以根据这些数据，结合业务类型，依据业界通行的性能估算方法（如TPC-C、TPC-W、SPEC 2000、SPEC2005等），计算出该业务对物理服务器的性能需求；

（3）	如果委办局新上某一业务应用，但没有对该业务的压力和资源需求的数据，但其他企业已有大致相同规模的同类应用，则可以参考业界对该类业务应用服务器的性能需求，或采用对该业务进行开发的ISV的推荐硬件需求，作为该服务器的性能需求；

数据采集的目的是根据采集到的物理机的信息，分析折算为相当于同等规模的虚拟机的规格，根据我们能提供的物理机的类型，计算得到该物理机上能支撑的虚拟机的数量，再加上管理平台的限制和消耗，得到最终的物理机的配置。

计算存储容量规划设计

本节主要介绍计算虚拟化中的VCPU和物理CPU之间的换算关系。虚拟化管理平台对CPU的调度是以逻辑核为单位的，逻辑核是将物理核通过超线程（HT）技术模拟成两个逻辑核心。每台计算节点服务器承载VCPU的计算过程如下：

VCPU数量 =（CPU数量×每颗CPU物理核数量×2-预留核数量）×复用比

VMEM数量 =（MEM数量-预留内存）×复用比

- 预留逻辑核数量是虚拟化对计算资源的开销。预留逻辑核数量为2个，预留内存8G。

- 虚拟化复用比是一台服务器上虚拟机的VCPU的总数相对可用逻辑核数（不包括Domain0预留2个逻辑核）数量的比率，标称的是服务器上逻辑核复用的程度，推荐复用比为150%，不同应用场景下复用比推荐如下：

表：推荐复用比

| 应用场景 | 建议复用比 |
| --- | --- |
| 虚拟机的VCPU使用率>30% | 不大于100%（即不复用） |
| 20%<虚拟机的VCPU使用率<30% | 100%-200% |
| 虚拟机的VCPU使用率<20% | 200%-300% |

逻辑核复用，而且大量VM上业务压力较大的情况，会导致所有VM按照一定规律性能急剧下降，虚拟机性能同复用比成反比，根据实际测试结果，在内存以及IO等资源满足的情况下，可以进行物理核心的复用，在单个物理宿主机节点上面部署较多的VM来提高整体利用率。一般来说，根据摩尔定律，硬件的性能成倍增长，在一台服务器上面部署的VM数量取决于CPU，内存，IO的性能，随着服务器10GE的盛行，相比较而言，CPU极有可能成为瓶颈。在服务器的选择上，一般都要求服务器支持垂直扩展和水平扩展，以满足业务对不同维度资源的需求。

为了保证云平台上虚拟机的可靠性，在发生服务器异常故障时，使得故障服务器上的虚拟机能在其它服务器通过云平台HA功能运行起来，尽量减少业务的中断时间，所以在系统部署时，代表系统计算资源的服务器CPU和内存资源要保留20%（按实际要求更改）的冗余。虚拟机的网卡是共享服务器上的物理网卡的带宽的，而且可以虚拟机创建好后继续添加虚拟网卡，所以虚拟网卡的数量不构成计算资源的约束。

当VM有多种规格时，需分别计算单服务器支持的各规格VM的数量。

- 单节点支持该规格VM数（Num_VCPU）= RoundDown(单节点VCPU数 ÷ 该规格VCPU)；

- 单节点支持该规格VM数（Num_MEM）= RoundDown(单节点可用内存 ÷ 该规格内存)；

- 单节点支持该规格VM数=MIN（Num_VCPU，Num_MEM）；

- 如果客户对VM带宽要求较高，建议物理部署。如果采用虚拟化部署，则还需考虑刀片的出口带宽对VM数量的限制：

- 单节点支持该规格VM数=MIN（Num_VCPU，Num_MEM，Num_ Bandwidth）；其中Num_ Bandwidth表示从带宽维度，单节点支持的VM数量。

实际考虑因素：

- 节点实际内存：

如果Num_VCPU< Num_MEM，说明内存不是瓶颈，可根据VM和Domain0预留的8G内存合理确定实际内存；

如果Num_VCPU>= Num_MEM，说明内存是瓶颈，节点实际内存配置为其最大内存。

- 根据各规格VM数量，计算各规格VM需要的节点数量。

该规格节点数量=RoundUP（VM数量 ÷ 单节点支持的该规格VM数）。

- VM需求的总节点数=RoundUP（（∑各规格VM所需的节点数）×（1+x%））。x%为服务器冗余比，默认值10%，冗余资源用于虚拟机的故障迁移，客户可根据实际需求调整。

政务云平台根据已有的调研数据，对每个应用需求的计算资源情况，如下表所示。

表：每个应用需要的计算资源

| 参数 | 年增应用数量(个) | 每个应用需求服务器数量 |  | 每个应用每年需求存储容量(T) | 互联网业务 比例 | 数据库服务器可虚拟化比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 应用 服务器 | 数据库 服务器 |  |  |  |
| XX委办 |  |  |  |  |  |  |
| XX委办 |  |  |  |  |  |  |

一般情况下，数据库服务器采用物理部署，应用服务器可使用虚拟化方式进行部署。同时平台按支撑一期的资源情况和计划迁移的政务应用，对各个资源分区的分配情况如下表所示。

表：政务云平台的资源分配表

| 序号 | 分区 | 服务器数量 |  | 存储容量(T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 虚拟机 | 物理机 |  |
| 1 | 政务外网-业务资源池 |  |  |  |
| 2 | 政务外网-大数据资源池 |  |  |  |
| 3 | 政务外网-开发测试资源池 |  |  |  |
| 4 | 互联网-业务资源池 |  |  |  |
| 5 | 互联网-大数据资源池 |  |  |  |
| 6 | 互联网-开发测试资源池 |  |  |  |
| 7 | 运行管理区 |  |  |  |
| 8 | 跨网交换区 |  |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |

//根据项目需求计算，并给出最终的计算、存储需求

政务云网络设计

网络设计原则

基于政务云数据中心的高安全性、高扩展能力和可管理性的业务需求，云数据中心网络架构的总体规划遵循结构化、模块化和层次化的设计理念，实现网络层次更加清楚、功能更加明确，数据资产更加安全和管理更加方便。

第一，结构化：结构化设计便于上层协议的部署和网络的管理，提高网络的收敛速度，实现高可靠。云中心网络结构化设计体现在适当的冗余性和网络的对称性两个方面，一般采用双节点双归属的架构实现网络结构的冗余和对称，可以使得网络设备的配置简化、拓扑直观，也有助于协议设计分析。

第二，模块化：模块化的设计方法，将数据中心划分为不同的功能区域，核心区用于承接各区域之间的数据交换，是整个云中心的核心枢纽，各接入区用于不同类应用的分类接入。服务器根据应用功能、用户访问特性、安全等级等要求部署多个区域，使整个云中心的架构具备伸缩性和灵活性，同时也便于安全域的划分和安全防护的设计实施。

第三，层次化：随着接入交换机性能和密度的提升，以及服务器虚拟化的广泛使用，网络结构设计可采取两层扁平结构，分为核心层和接入层。通过分层部署可以使网络具有很好的扩展性，无需干扰其它区域就能根据需要增加接入容量，提升网络的可用性，隔离故障域，降低故障对网络的影响范围，简化网络的管理。

网络总体架构

//防火墙隔离、网闸隔离方案二选一

网络总体架构如下图所示：

政务云网络总体架构（跨网交换防火墙隔离）

政务云网络总体架构（跨网交换网闸隔离）

网络架构的总体规划遵循“分区+分层+分平面+安全”的设计理念。分区是指按照业务特点和安全要求划分不同的业务区域（详细见“电子政务数据中心区域划分”）。分层是指采用核心层和接入层两层扁平结构。分平面是指采用业务平面、管理平面、存储平面分离的设计方法，从而提高提高系统的可扩展性、安全性和可维护性。安全是指在不同业务区域之间、在数据中心出口等位置部署安全设备，实现业务安全访问和数据安全保障。

根据数据中心承载的业务特点电子政务数据中心区域划分如下：

电子政务数据中心区域划分

| 序号 | 区域 | 子区域 | 区域功能介绍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 政务外网区 | 政务外网核心区 | 核心交换机、核心防火墙、审计、IDS、SLB |
| 2 |  | 专网区 | 承载安全要求高需要独立区域部署的专网业务 |
| 3 |  | 大数据资源池 | 用于政务外网大数据存储和分析 |
| 4 |  | 专用等保三级资源池 | 用于承载政务外网等保三级的专网业务 |
| 5 |  | 专用等保二级资源池 | 用于承载政务外网等保二级的专网业务 |
| 6 |  | 通用等保三级资源池 | 用于承载政务外网等保三级的公共业务 |
| 7 |  | 通用等保二级资源池 | 用于承载政务外网等保二级的公共业务 |
| 8 |  | 开发测试资源池 | 用于承载业务上线前调试和测试的功能 |
| 9 |  | 政务外网存储区 | 政务外网存储区，包括SAN存储和NAS存储 |
| 10 | 互联网区 | 互联网核心区 | 核心交换机、核心防火墙、审计、IDS、SLB |
| 11 |  | 通用等保三级资源池 | 用于承载互联网等保三级的互联网业务 |
| 12 |  | 通用等保二资源池 | 用于承载互联网等保二级的互联网业务 |
| 13 |  | 大数据资源池 | 用于政务外网大数据存储和分析 |
| 14 |  | 开发测试资源池 | 用于承载业务上线前调试和测试的功能 |
| 15 |  | 互联网存储区 | 互联网存储区，包括SAN存储和NAS存储 |
| 16 | 跨网数据交换区 | 跨网数据交换区 | 政务外网和互联网的跨网数据交换区 |
| 17 | 数据中心管理区 | 数据中心管理区 | 政务外网和互联网的统一运维管理区 |

核心层接入层网络设计

核心层负责汇聚接入层流量，同时提供对业务的控制和优化，如安全控制、负载分担等智能功能。

业务控制优化设备将旁挂在核心交换机侧，如防火墙和负载均衡设备，防火墙控制从承载网访问数据中心业务的南北流量及区间互访东西流量的安全控制，负载均衡对访问服务器集群的流量进行分担调度。同一个业务区的资源池互访不通过防火墙，不同安全等级资源池的互访需要通过防火墙进行安全控制。

在大二层组网中，核心层作为网关，终结VLAN二层流量，提供VLAN间的流量转发，实现区域内不同服务器分组间的互通，实现出区域的业务流量转发。同时透传跨核心层的同VLAN的业务流量，实现大二层域在核心层的拉通。核心交换机需要支持二三层混跑，即IRB (Integrated Routing and Bridging)。

核心层采用6台核心交换机构建，政务专网、政务外网区与互联网区各放置两台，作为区域内服务器业务网关，负责区域内东西和南北流量转发，数据缓冲区部署2台核心交换机，作为数据缓冲区网关，其中电子政务外网区的两台核心交换机采用一虚多技术，再虚拟出两台用于电子政务外网区和数据缓冲区的核心交换机；设备具有高可靠、大带宽、低延时的性能，支持10GE/40GE/100GE端口，便于满足后续业务扩展需求。核心交换机支持一虚多技术，可以提升设备资源利用率及可靠性，支持多虚一、SDN和VxLan等功能，满足云计算数据中心需求和未来演进。

1、高性能二层网络

为提供一个性能更高、二层域更大的网络环境，政务外网核心生产区和数据缓冲区各部署2台核心交换机；互联网核心区部署2台核心交换机；另外通过交换机虚拟化技术，将政务外网区2台核心交换机各分别虚拟一台逻辑设备作为核心交换机；减少了设备节点，简化了配置。

通过核心层部署M-LAG跨设备链路聚合技术和接入层部署iStack技术取代传统部署方式中的STP+VRRP协议接入，使网络拓扑变得简洁，具备更强的扩展性；同时，其毫秒级的故障收敛时间，为虚拟机迁移提供了更加宽松的网络环境。

核心层：采用M-LAG跨框链路聚合技术，将两台核心交换机组成多活网关，提高网络可靠性并控制面独立部署设备。

接入层：采用iStack堆叠技术，将两台接入交换机虚拟为一台设备。

交换机横向虚拟化

经过二层透明化改造后，云计算平台的接入层是一个透明二层网络。不同业务（虚拟服务器）接入不同的二层VLAN，但同一个业务（虚拟服务器）可以在不同网络分区里灵活部署与迁移，满足了云计算的要求；同时，核心交换机根据业务需要划分出不同的虚拟交换机给业务专用，保证了不同业务（虚拟服务器）的安全隔离。不同业务之间的互访可通过引流到云安全网关进行安全策略控制实现。

2、网络服务虚拟化

为满足不同系统分区的安全隔离要求，本项目在云计算平台的核心层部署有核心交换机、防火墙、IPS、WAF、AVE、负载均衡器等设备。传统网络下，将为不同分区单独配置一套安全设备，设备利用率低，运维管理复杂。在云计算平台下，通过网络服务虚拟化，统一建设一套性能强大、可扩展性良好的网络服务设备，满足为不同分区提供安全、应用加速等服务。

核心交换机也通过虚拟化技术实现多实例虚拟交换机，每个模拟出的交换机都拥有它自身的软件进程、专用硬件资源（接口）和独立的管理环境，可以实现独立的安全管理界限划分和故障隔离域。有助于将分立网络整合为一个通用基础设施，保留物理上独立的网络的管理界限划分和故障隔离特性，并提供单一基础设施所拥有的多种运营成本优势。如下图所示：

虚拟交换机技术

核心和接入交换机采用M-LAG + iStack技术，实现业务区大二层组网，核心交换机和接入交换机之间分别采用M-LAG和iStack多归属链路捆绑组网，两台核心交换机之间做跨设备链路聚合组，接入交换机之间两两堆叠，通过M-LAG/堆叠技术消除DC内部二层网络之间的环路。CE12800 M-LAG M-LAG（Multichassis Link Aggregation Group）即跨设备链路聚合组，是一种实现跨设备链路聚合的机制，能够实现多台设备间的链路聚合，从而把链路可靠性从单板级提高到了设备级，组成双活系统（非主备方式）。

而接入层交换机采用iStack技术，同时减少网元管理数量。

分布式虚拟交换机截图

核心网络平台采用扁平化方式的物理组网，具体结构如下图所示。这种方式将核心/汇聚用一个超大容量交换机（物理上一般是两台设备）代替。

扁平化方式降低了网络复杂度，简化了网络拓扑，提高了转发效率，是推荐的组网方式。

核心层扁平方式组网图

- 核心层：2台核心交换机为通过1虚多技术虚拟出来两台设备，承担核心交换能力；采用10G与汇聚交换机互联，核心交换机独立部署。

- 接入交换机间采用两两iStack技术虚拟为1台设备；四条跨框链路捆绑为一个Eth-Trunk组，网络架构变成树型模式，不需要启用STP协议，从根本上解决环路和spanning-tree收敛问题。

- 核心层与接入层之间为二层网络，核心层与互联网出口采用EBGP动态路由协议发布路由表，保证核心层与互联网出口之间路由的快速学习和路由的正确性，能够快速的适应多用户的业务快速变化的场景，实时动态更新路由表。

服务器接入层网络设计

网关和接入交换机采用M-LAG + iStack技术，实现业务区大二层组网，网关交换机和接入交换机之间分别采用M-LAG和多归属链路捆绑组网，两台核心交换机之间部署M-LAG，接入交换机之间两两堆叠，通过M-LAG/堆叠技术消除DC内部二层网络之间的环路。M-LAG采用独立的管理和控制通道，数据通道使用单独的业务端口，相对于共享管理和业务通道的堆叠技术，M-LAG技术具备更高的可靠性，可以构建更高可靠的二层无环网络。

接入层负责接入各种服务器、主机、存储等设备，并根据业务需求提供多种安全及QoS策略。接入层交换机支持高密度10GE端口接入，支持40GE上行端口，满足万兆服务器接入需求，支持多虚一技术、VxLAN、SDN等功能，支持构建二层无环网络架构，满足虚拟机二层迁移需求，支持服务器的双活接入及未来网络SDN化演进。

服务器通过LAG上联双归、采用NIC Teaming端口聚合方式接入接入交换机，实现主备或负载分担。

SDN网络设计

整体架构设计

方案主体包括云平台、敏捷控制器、数据中心，实现数据中心业务与网络的联动以及物理、虚拟网络统一运维需求。方案主体整体呈现如图所示四层逻辑架构：

SDN逻辑架构

应用Portal：业务呈现功能主要面向数据中心用户，例如公众云向业务/网络管理员、租户管理员提供运维管理界面，实现服务管理，业务自动化发放，资源和服务保障等功能。云平台：业务协同层主要包括云平台中的Nova、Neutron、Cinder等组件；通过各种组件实现对应资源的控制与管理，实现数据中心内的计算、存储、网络资源的虚拟化与资源池化，通过不同组件间交互实现各资源间的协同。

网络控制器：敏捷控制器完成网络建模和网络实例化，协同虚拟与物理网络，提供网络资源池化与自动化；同时构建全网络视图，对业务流表实现集中控制与下发，是实现SDN网络控制的关键部件。

网络层：数据中心网络的基础设施，提供业务承载的高速通道。在本项目中采用VxLAN技术，使用MAC-in-UDP封装来延伸L2层网络，实现业务和资源与物理位置解耦，为数据中心构建一个大二层逻辑网络，同时VxLAN 使用24bit的VNI字段标识二层网络，可支持16M的网络分段，解决了VLAN标签（4096）日益不足的缺陷。

服务器层：方案支持基于KVM环境的虚拟化服务器接入。其中虚拟化服务器是指将一台物理服务器使用虚拟化技术虚拟成多台虚拟机和虚拟网络交换机，虚拟机通过虚拟交换机接入到Fabric网络。

网络组网设计

根据云上云平台的现需求及技术要求，政务外网区和数据缓冲区数据中心提供如下的组网方案，以便实现大资源池，高可用，可扩展，自动化等价值。

- 基础网络采用Spine-Leaf架构，Overlay网络使用VXLAN构建大二层，VTEP部署在Leaf交换机。

- 网关采用硬件集中式，一个Fabirc可部署多组网关，支持业务的扩展。

- 南北向采用硬件防火墙，虚拟化服务器采用安全组进行Fabric内部的互访控制，物理机在Leaf交换机上部署安全组实现安全控制。

- SDN网络控制器：对接云平台实现网络业务的自动化部署，对接虚拟化平台实现vSwitch的管理和配置。

SDN组网架构

自动发放模型设计

对于公数据中心，用户的业务模型一般可以抽象成下图所示：

用户业务模型示例

自动化业务模型

对应到逻辑网络模型可以为：

业务逻辑网络模型

在上图中引入两个SDN解决方案中的标准概念。

1、VDC概念

VDC（Virtual DataCenter）是指虚拟数据中心。VDC是面向最终组织的资源容器，企业用户可以通过VDC对企业内的不同应用可以使用的资源进行配额管理，包括CPU，内存，存储等。在进行VDC设计时，可根据实际情况采用按照部门来划分，每个部门一个VDC，彼此间资源隔离；也可按照业务来划分，将规模大、部署复杂的业务规划为一个VDC ，只有该VDC的租户才可以管理该VDC下的虚拟机。

VDC模型如上图所示，并具有如下特点：

将资源虚拟化成VDC， 业务管理员只需要关心多少资源可用（CPU, 内存，存储），而不用关心应用使用的资源的具体部署。

按应用分配资源， 保证应用间资源使用不冲突。

按硬件配置划分给不同的VDC，提供不同质量的资源给对应的应用。

对于多租户场景，每个VDC内部网络可由租户自行规划，租户间IP地址可重叠。但此时VDC设计需遵循：一个物理分区可部署一个或多个VDC；单个VDC内的资源必须被分配在一个物理分区内。

使用VDC进行资源配额配置 ，可以方便的对系统内的资源进行整体的规划，提升运维能力，并达到对资源进行灵活部署的目的。

2、VPC概念

VPC——Virtual Private Cloud，虚拟私有云，VPC是使用VDC资源创建的一种虚拟资产，提供安全的网络边界防护，多条网络平面，不受限制的完整IP地址空间，以及基于VPC提供的一系列增强特性，比如：弹性IP，安全组，防火墙ACL等。

对于企业用户而言，VPC的设计主要起以下作用：

- 隔离环境：VPC（Virtual Private Cloud）提供隔离的虚拟机和网络环境，满足不同部门/业务网络隔离要求。

- 业务丰富：每个VPC可以提供独立的虚拟防火墙、弹性IP、安全组、NAT网关等业务。

VPC的设计需结合业务的重要级别，业务流量对资源的占用，业务内及与业务外部的安全控制等等对网络的需求来进行。对于一般性业务，可以每个业务层分配一个VPC，并通过VPC进行相互隔离，VPC间互访通过防火墙控制；VPC内部互访通过域内ACL引流至FW进行过滤。

如下图所示，VPC逻辑上由一个vRouter，若干个Network、 Subnet和相应虚机构成：

- vRouter对应VPC的三层网关；同一VPC不同的Subnet的三层网关在同一个vRouter。

- vFW作为VPC的边界，用于外部网络访问VPC内的资源安全访问控制，提高VPC防护能力。

- subnet为VPC的子网，一个VPC内可以有多个subnet。使用不同的Subnet用于二层广播隔离；同1个Subnet内的虚机默认互通；不同Subnet之间默认互通。

- network定义为一个二层网络，包含一个Subnet，也可包含多个Subnet(Share模式)。当前数据中心SDN网络部署自动化方案支持在VPC中创建直连型网络、路由型网络以及内部网络这三种类型的子网，分别对应不同业务对网络的需求。通常情况下，单一类型网络模型不能完全满足业务需求，通常采用三种网络模型中的一种或多种的组合部署。

- 内部网络：仅提供裸VLAN，可选支持IP地址管理。不提供网关。这种网络仅有二层，不提供三层访问的能力。这种网络一般用于内部使用的，不允许与外部路由的网络。内部网络中通常采用VLAN进行网段间二层逻辑隔离；而网段内VM间通过安全组进行隔离。

- 路由网络：提供VLAN，IP地址管理，三层网关。路由网络支持多种业务功能和灵活的互通能力，通常包含1个或多个网段，基于VPC中的虚拟路由器提供以弹性IP或NAT的方式与公网进行通信，或者与VPC中的其他路由网络互通。该组网模型还可选防火墙、LB为业务提供ACL，弹性IP，VPN，负责均衡等高级网络特性；它主要适用于业务模型复杂，内部间互访需要精细控制，对外服务需要提供高性能、高可靠性的场景。

- 直连网络：直连网络与外部网络相连，其自身不包含任何网络资源，在直连网络中创建虚拟机实际获取的是外部网络中的IP地址资源。外部网络可以是公司现有网络或者公网。它主要适用于用于其他对外网提供访问的业务应用或者视频点播业务。直连型网络的安全控制，主要包括内部vm之间的互访，主要通过安全组控制；以及对外的安全控制，主要靠防火墙的ACL控制。

网络业务自动化

- 自动化预配置

物理分区管自动化预配置是网络业务自动部署方案的基础，在这一步管理员需要根据物理资源分区设计原则，预先对数据中心网络进行物理分区规划、IP地址规划、二层域配置、三层路由配置、管理平面配置、FW配置、服务器接入等基础网络搭建；然后通过AC进行自动化预配置，实现物理网络到逻辑网络的关联，初始化步骤主要包括：

- 在机房将网络设备部署完成，并打通underlay网络；

- 在AC页面操作进行物理网络拓扑发现；

- 将AC中的物理分区和云平台进行关联；

- 在AC页面指定物理交换机角色；

- 配置物理分区互联资源（VNI、VLAN等）

- 物理服务器接入位置信息配置（在不支持LLDP情况下）。

- 网络业务自动下发

业务发放是指用户从VPC中分配合适的计算资源以及网络资源承载业务应用。用户在进行业务发放配置自动下发之前，需要用户通过云平台完成VDC、VPC定义，以及计算、存储资源分配等工作。

用户通过云平台，将业务应用映射到VPC内相应的逻辑网络模型，如下图所示。

计算资源及 L2\L3网络自动化下发内容总体示意图

用户进行业务发放过程中，通过云平台将计算资源与网络资源分配给指定业务。其中计算资源主要指VM以及对应的存储等；网络资源一般包括以下内容：

vPort：VM接入网络端口（OVS上）

Netwrok：云平台向AC发放（VLAN）

Subnet：云平台向AC发放Subnet信息（网段、网关地址等）

Router：云平台向AC发放Router信息

Firewall：云平台向AC发放防火墙实例及控制策略等

在业务发放过程中，网络资源的发放（除OVS相关资源外）由AC敏捷控制器自动下发，整个流程如下， AC控制器自动下发过程用户并不感知：

- [网络管理员]创建VDC

云平台上：网络管理员为部门创建VDC分配计算、存储、网络资源，并为VDC创建部门租户账号；

AC： 无动作。

- [租户/部门管理员]创建VPC

云平台上：租户/部门管理员在自己VDC资源池内，为具体应用分配计算、存储、网络资源；

AC：无动作。

- [租户/部门管理员]创建Network

云平台上：租户/部门管理员在VPC内，创建Network：选择网络类型（直连网络、路由网络、内部网络）、分配Network Vlan ID等， 并将Network信息通过Rest标准接口下发至AC。

AC：收到Network信息后，将Network信息入库。

- [租户/部门管理员]创建Subnet

云平台上：租户/部门管理员在Network内，创建Subnet：输入subnet网段、网关地址， 并将Subnet信息通过Rest标准接口下发至AC。

AC：收到Subnet信息后，将Subnet信息入库。

- [租户/部门管理员]创建VM（vPort）

云平台上：租户/部门管理员选择Network并输入VM计算资源信息创建VM。Nova组件在计算节点根据选择镜像部署VM，Neutron组件在OVS上下发VM所属Network对应的Vlan等配置。 待VM上线后，Neutron组件将Vm信息通过Rest标准接口下发至AC。

AC：收到VM上线信息后，AC通过Netconf协议向CE设备下发配置，打通上线VM涉及二层网络：

- 在VM接入的接入交换机端口，配置P+V映射；

- 在接入交换机上下发BD配置及接入交换机间隧道配置；

- [租户/部门管理员]关联Router

云平台上：租户/部门管理员为Network创建外部网络，并将Network关联到外部网络上，Neutron组件将Router信息通过Rest标准接口下发至AC。

AC：收到创建Router信息，AC通过Netconf协议向CE设备下路由配置：

- 在对应的网关设备上下发BDIF并关联VRF，配置网关IP；

- 下发网关和接入交换机上的隧道配置。

- [租户/部门管理员]创建vFW服务

云平台上：租户/部门管理员为VPC创建FW服务，配置控制/NAT策略等，Neutron组件将vFW信息通过Rest标准接口下发至AC。

AC：收到创建vFW信息，AC通过Netconf协议向CE设备和FW设备下配置：

- 在对应的网关设备上下发引流配置，将VPC南北向流量引入到FW上；

- 向FW下发创建VFW实例及控制策略等配置。

不同子网业务系统的数据交换方案

一、跨网络域的业务系统数据交换

跨网络区域的业务系统数据交换，包括电子政务外网和行业专网的数据交换，也有电子政务外网和互联网的数据交换。这两种跨网络区域的数据交换都可以采用安全数据交换平台来实现。安全数据交换平台包括内、外网交换服务器和网闸构成。

数据交换平台逻辑架构

从上图可以看到，内、外交换服务器通过主动读写数据库或者文件，再经过网闸进行相互交换，不仅实现了跨网络区域的数据交互，而且还能够保证一致性的交换策略，减少黑客入侵和人员失误造成的风险。

数据交换平台数据交互

二、同一网络域内跨VDC的业务系统数据交换

跨网数据交换

数据共享交换平台是异构应用系统的“粘合剂”，在异构数据库之间提供统一标准的数据对象格式进行数据交换；当应用系统的数据库不允许直接被交换平台访问时，可以通过前置库来对外提供允许访问的数据。结构化数据交换平台分为管理节点和前置系统；管理节点负责所有前置系统的交换配置和管理；在前置库中则保存着要交换的数据，前置系统负责对前置库数据的提取（源）和写入（目的），还负责前置库数据和通用数据对象的格式转换。前置库大多数都可以在同一业务系统数据库中增加独立的表实现，少部分可以使用独立的数据库来实现。由于政务类数据交换的量和频度都不大，因此大多数前置数据库可以采用虚拟机方式部署，少部分重载数据交换需要以物理机承载。无论是物理机还是虚拟机都可以部署在各个业务系统所在的VDC/VPC，当然也可以部署在数据共享平台所在的VDC/VPC。

政务云安全设计

总体概述

设计思路

政务云平台统一为所承载的政务应用提供全面的网络与信息安全服务，各政务应用只需要考虑业务应用的需求建设，不需要再考虑建立独立的安全防护措施，能够大大提高政务应用的建设效率，降低系统建设成本。

平台网络与信息安全服务设计，主要是要合理地解决电子政务信息安全与信息共享、开放性之间的矛盾。在电子政务系统保证安全性和机密性的基础上，保持信息共享和通讯畅通的效率。

平台需要面对的是如何满足电子政务安全需求，单一的软硬件安全产品对于电子政务来说已经不是完整的解决办法，需要全面的电子政务安全问题的解决方案进行支撑。

部署于政务云平台的信息系统，大多数会定义为等保二级、三级。考虑到解决方案的通用性，本项目按照等级保护三级的基本要求进行总体规划和设计，对所有政务应用统一提供等保三级安全环境。

系统安全框架从分层、纵深防御思想出发，根据层次分为边界安全防护、主机安全、虚拟化安全、应用安全、安全认证、数据安全防护、安全管理等几个层面，用来指导政务云平台安全解决方案的设计。

系统安全框架

- 物理设施安全

通过门禁系统、视频监控、环境监控等实现数据中心环境、物理访问控制、设施层面的安全

- 边界安全防护

包括安全域划分。随着信息中心业务规模和网络规模的不断扩大，存在着网络边界不清的问题，导致网络结构复杂、层次不清、系统管理维护困难，网络的有效性、稳定性较低。通过安全域划分，才能形成清晰、简洁、稳定的中心的组网架构，实现系统之间严格访问控制的安全互连，更好的解决复杂系统的安全问题。

另外，网络安全还包括网络病毒防护、网络入侵侦测和响应、防火墙、流量清洗、Web过滤等。

- 主机安全

包括系统漏洞扫描、系统加固、系统入侵侦测和响应、主机访问控制、集中认证。

- 虚拟化安全

包括Hypervisor自身漏洞产生的威胁，虚拟机攻击Hypervisor，虚拟机之间的攻击和嗅探，病毒木马植入和误配置等产生的安全风险；

- 应用安全

包括漏洞扫描，WEB安全、邮件安全。

- 认证安全

提供统一的安全认证体系，确保政务应用的认证安全。

- 数据安全

不同党政机关单位横向互联互通的数据共享安全；从存储网络隔离、剩余数据防护、数据加密等技术手段加强数据保护，以及运用数据库审计系统对访问数据库服务器的行为进行全方位审计；

- 安全管理

政务云平台的管理是确保政务云平台正常运行的重点，主要从安全信息与事件管理、安全合规性管理、弱点管理等方面进行技术手段加强。确保平台的安全稳定运行。

系统总体部署

政务云平台通过网络为党政机关用户和互联网用户提供服务，面临来自互联网及政务外网的安全威胁，如各种类型的DDoS攻击和用户数据遭窃听和篡改等，建立整体安全防御系统，从物理和逻辑层面抵御这些安全威胁，是政务云平台安全可靠运营的前提保障。政务云平台从“网络隔离、攻击防护、传输安全、应用安全和管理安全”等多个安全角度考虑，为用户打造安全的数据中心网络。

政务云平台遵循四网分离原则：网络分为业务网络、IP存储网络、管理网络和备份网络，四网独立，分别承载不同的数据流量，四网之间流量互不影响；用户侧网络到管理、备份和存储网络不允许互通；

其中，政务业务网络遵循分区隔离原则：公众服务区、公共网服务区通过MPLS VPN隔离，分区之间流量互不影响。南北访问和跨区东西访问流量通过防火墙统一控制，访问策略默认关闭，按需申请和开启。

从网络层次设计上，核心层和边界路由器间部署边界安全防火墙，公共网平台公众服务器接入边界防火墙的DMZ区，实现对政务风险的安全防护。建立独立的安全管理区，部署统一安全管理中心、数据库审计、网页防篡改、运维审计、日志审计、漏洞扫描、身份认证、移动终端管理等安全设施，为政务应用提供统一的安全服务。核心层旁挂可虚拟化的防火墙，通过虚拟化为各政务部门提供独立的虚拟防火墙服务，实现政务应用间的安全隔离服务。

在逻辑层面上，从边界安全、主机安全、虚拟化安全、应用安全、认证安全、数据安全、管理安全七个层面防御各种安全威胁。

总体安全部署图如下图所示：

政务总体安全部署图

政务公共云服务平台遵循分区隔离原则，各个网络分区通过MPLS VPN隔离，分区间流量互不影响。南北访问和跨区东西访问流量通过防火墙统一控制，访问策略默认关闭，按需申请和开启。

从网络层次设计上，核心层和边界路由器间部署边界安全防火墙。建立独立的安全管理区，部署统一安全管理中心、数据库审计、网页防篡改、运维审计、日志审计、漏洞扫描、身份认证等安全设施，为政务应用提供统一的安全服务。核心层旁挂可虚拟化的防火墙，通过虚拟化为各党政机关各部门提供独立的虚拟防火墙服务，实现政务应用间的安全隔离服务。

在逻辑层面上，从边界安全、主机安全、虚拟化安全、应用安全、认证安全、数据安全、管理安全七个层面防御各种安全威胁。

为不同应用区分防护，政务云平台计算存储资源均规划二级等保区和三级等保区。本着小步快跑、边试点边新建/迁移和集约化的建设原则，并考虑到初期投入成本，本期二级等保区和三级等保区计算存储资源采用逻辑隔离方式，如Vlan、安全组，后续根据应用迁移扩展规模，再考虑采用资源物理隔离方式，如云集群。

传统安全（合作伙伴、华为）

电子政务外联区边界安全设计

政务云平台提供面向政务外网和互联网的业务承载，面临着黑客入侵、病毒入侵、网络攻击及内部管理等多种安全威胁，需要提供完善的边界安全防护方案，实现对整个政务云平台中承载的所有政务应用的安全防护服务。

根据XX电子政务安全要求，电子政务云平台统一通过电子政务接入互联网。因此政务云平台的对外边界防护主要实现与政务的对接安全防护。

通过利用电子政务本身的安全防护资源及政务云平台自建的安全防护设施，实现政务云平台电子政务外联区的边界安全防护，主要包括以下几方面设计：

1、电子政务的互联网出口部署了专业的Anti-DDOS设备，提供流量型攻击和应用层DDoS攻击防护，有效保护整个政务内政务应用免受各种DDOS攻击。政务云平台利用电子政务的安全服务保障内部应用免受DDos攻击，本身不再建设Anti-DDOS设备。

2、网络边界部署下一代防火墙作为出口防火墙，通过出口防火墙的安全域划分提供基础安全隔离，把公众服务区网络和公共网服务区网络进行隔离。出口防火墙配置防病毒模块，并提供从数据链路层、网络层到传输层的安全，包括ARP欺骗、扫描攻击、多种畸形报文攻击、端口过滤、抗IP分片攻击和防病毒等基础防御。同时提供NAT等功能。

3、政务云平台与政务边界部署安全接入平台，对远程政务部门接入用户及移动政务应用终端提远程接入和数据加密传输功能，防止数据篡改和数据窃听等风险。

4、在核心交换机部署入侵防护系统，针对应用流量做深度分析与检测，同时配合以精心研究的攻击，特征知识库和用户规则，可以有效检测并实时阻断隐藏在海量网络流量中的病毒、攻击与滥用行为。也可以对分布在网络中的各种流量进行有效管理，从而达到对网络应用层的保护。

5、为满足等级保护三级要求，本期建设还提供对NAT日志、URL访问记录、IM上下线的日志记录，以及针对P2P、游戏等流量的必要控制，确保各政务单位应用的正常访问体验。

政务云平台对外边界防护主要实现与互联网的对接安全防护

跨区边界安全防护

互联网与政务外网之间的数据交换通过跨区数据交换区进行，交换区内通过隔离光闸或者其它设备进行安全隔离。

跨网边界安全防护设计

业务区安全设计

业务区是政务云平台的核心区，业务区署了大量服务器和存储系统，政务云平台的业务系统和数据都在该区内，是进行安全防范的重点。

业务区根据业务类型不同分为业务资源区、大数据资源区、开发测试区、运行管理区等。各分区之间也需要进行隔离。

在核心交换机部署支持虚拟化的防火墙，为每个分区提供一个虚拟防火墙，作为这个分区的边界。各分区可以根据业务需求设置不同的安全防护策略。面向外部访问服务器的南北访问流量，以及服务器区横向跨区访问的东西向流量，防御病毒、蠕虫、木马，入侵等各种网络安全风险。

云安全（合作伙伴、华为）

政务用户在利用虚拟化技术带来好处的同时，也带来新的安全风险。首先是虚拟层能否真正地把虚拟机和主机、虚拟机和虚拟机之间安全地隔离开来，这一点正是保障虚拟机安全性的根本。另预防云内部虚拟机之间的恶意攻击，传统意义上的网络安全防护设备对虚拟化层防护已经不能完全满足要求。

政务资源信息中心生产数据部署在虚拟化平台，考虑到当前针对虚拟化平台的安全威胁主要包括：

- 虚拟机攻击Hypervisor

- 虚拟机之间的攻击和嗅探

- Hypervisor自身漏洞产生的威胁

可以导致虚拟机无法正常提供服务，数据安全（机密性、完整性和可用性）被破坏。

- 病毒蠕虫

带来的数据完整性和可用性损失，以及虚拟化网络可用性损失。

- 系统配置缺陷

系统自身存在安全缺陷，使攻击、滥用、误用等存在可能。

多租户安全设计

在业务区内承载多个党政机关单位的政务应用，按照党政机关单位业务隔离的概念，在政务云平台核心交换机旁挂的防火墙上，为每个党政机关单位划分虚拟防火墙，虚拟防火墙的划分可按照VLAN方式，流量带着VLAN标签到防火墙后根据VLAN对应进入到每个虚拟防火墙进行安全检查，这样各党政机关的业务就可以完全隔离。如下图所示：

虚拟防火墙设置策略

每个虚拟防火墙均可以设置安全域，接口可以灵活划分和分配，不同党政机关单位数据安全隔离，内部网络不同域隔离：

不同租户隔离

虚拟防火墙的每个用户管理员可独立配置防火墙，各党政机关单位虚拟资源个性化定制，支持2到7层海量终端接入和数据中心虚拟化安全运营。

虚拟防火墙工作模式支持多业务共用网络出口。

虚拟防火墙部署方案（共出口）

按照业务互访方式，每个租户的流量模型有3种：

- 同租户纵向流量互访：从政务网租户A访问数据中心内租户A；

- 租户访问公用网络区：数据中心内租户A访问公用区域；

- 不同租户之间互访：数据中心内租户A访问租户B；

业务区的网关都设置在虚拟防火墙上，接入交换机透传VM的VLAN，以上三种流量都带着VLAN标签到核心交换机去查找路由进行流量转发，必经防火墙进行安全检查，在防火墙上根据不同的VLAN进入不同的虚拟防火墙，在虚拟防火墙的TRUST和UNTRUST之间开启安全检查任务即可。

Hypervisor层安全

云计算资源池建设工程采用大量虚拟化技术，相对于传统平台，引入了新Hypervisor层，上层所有的VM（Virtual Machine）都要通过Hypervisor层来与硬件沟通，以达到虚拟化目的。因此，Hypervisor层自身的安全将非常重要，对于所有针对Hypervisor的访问都应该得到控制与监控。

Hypervisor层安全防护技术的目标是尽早发现、弥补虚拟化环境中Hypervisor所具有的安全漏洞，或者通过网络与系统的安全隔离技术阻断攻击者通过漏洞访问敏感设备与资源的途径。

Hypervisor安全防护解决方案的功能包括：

- 漏洞扫描与补丁管理

对Hypervisor版本以及相关发行组件中的漏洞情况进行跟踪，根据厂商与安全组织发布的漏洞消息使用补丁弥补安全漏洞；通过对Hypervisor的系统扫描，发现技术与配置上的脆弱点，产生告警与技术处理建议。

- 提供网络安全防御

对于Hypervisor及其组件的远程网络数据通道和网络服务进行安全策略控制，检测针对Hypervisor的网络攻击，杜绝攻击者通过Hypervisor的网络通道攻击Hypervisor及其组件的行为。

- 数据通道隔离

保证VM与Hypervisor平台之间的信息隔离，禁止VM上Guest OS与Hypervisor之间的任何通信；

- 提供内存及存储数据接口的保护

对Hypervisor与虚拟交换机、VM之间的内存共享、存储共享功能进行监控，杜绝经由VM和虚拟交换机等内部组件对Hypervisor平台的攻击。

- 健全的审计功能

审计系统应当对于Hypervisor的负载、管理通道访问情况、数据共享情况纳入审计跟踪范畴。

云平台系统加固

云平台中计算节点、管理节点均使用Linux操作系统，为保证此类设备的安全，必须对Linux操作系统进行基础的安全配置，基础安全配置的主要内容如下：

- 最小化服务：禁用多余或危险的系统后台进程和服务，如邮件代理、图形桌面、telnet、编译工具等

- 服务加固：对SSH、 Xinetd等常用服务进行安全加固

- 内核参数调整：修改内核参数，增强操作系统安全性，如禁用IP转发、禁止响应广播请求、禁止接受/转发ICMP重定向消息

- 文件目录权限设置：结合业界加固规范及应用要求，保证文件权限最小化。

- 帐号口令安全 ：启动口令复杂度检查、密码有效期、登录失败重试次数等。

- 系统认证和授权：禁止root远程登录、尽量不用root账号安装运行进程。

- 日志和审计：记录服务、内核进程运行日志，可以与日志服务器对接。

虚拟化资源访问隔离方案

政务云平台的计算资源、存储资源、网络资源经过虚拟化池化后统一对各党政机关单位进行服务。由于虚拟化后，各个虚拟机使用共享的物理资源池，因此存在用户资源滥用、数据泄漏、虚拟机之间相互攻击等风险。

为解决这些风险，平台通过虚拟化资源隔离方案，实现虚拟机的资源完全相互隔离，包括CPU的调度隔离、内部网络隔离、内存的隔离、存储隔离等。方案保证了虚拟化后的系统安全性及虚拟化后的资源利用。

虚拟化资源隔离方案

政务云平台采用的虚拟化平台通过以下机制来保证各要素的隔离，无需额外配置。

- CPU调度隔离

X86架构为了保护指令的运行，提供了指令的4个不同Privilege特权级别，术语称为Ring，从Ring 0～Ring 3。Ring 0的优先级最高，Ring 3最低。各个级别对可以运行的指令有所限制，Ring 0是被用于运行操作系统内核，Ring 1和Ring 2是用于操作系统服务，Ring 3则是用于应用程序。

vCPU的上下文切换，由虚拟化平台负责调度，使得虚拟机Guest OS运行在Ring 1上，有效地防止了虚拟机Guest OS直接执行特权指令，同时也保证了操作系统与运行在Ring 3上的应用程序之间相隔离的安全性。

- 内部网络隔离

虚拟化平台提供虚拟交换机与虚拟防火墙功能，每个客户虚拟机都有一个或者多个在逻辑上附属于VFR的网络接口（VIF，Virtual Interface）。Domain 0负责插入和删除规则。从一个虚拟机上发出的数据包，先到达Domain 0，通过Domain 0来实现数据过滤和完整性检查，经过认证后携带许可证转发给目的虚拟机。目的虚拟机检查许可证，以决定是否接收数据包。

- 不同虚拟机的内存隔离

虚拟化平台VM通过内存虚拟化技术来实现不同虚拟机之间的内存隔离。内存虚拟化技术的核心，在于引入一层新的地址空间——客户机物理地址空间。客户机操作系统看到的是一个虚构的客户机物理地址空间，其指令目标地址也是一个客户机物理地址。在虚拟化场景下，VMM负责将客户机的“物理地址”转换成一个实际物理地址后，再交由物理处理器来执行。

通过内存虚拟化，实现了整个系统的安全隔离，包括虚拟机与虚拟机之间，以及虚拟机与VMM之间。

- 不同虚拟机的存储隔离

虚拟化平台采用分离设备驱动模型实现I/O的虚拟化，虚拟机所有的I/O操作都会由虚拟化平台截获处理；虚拟化平台保证虚拟机只能访问分配给它的物理磁盘空间，从而实现不同虚拟机硬盘空间的安全隔离。

虚拟化网络安全方案

政务云数据中心虚拟化安全解决方案，可以实现对于数据中心中各“安全域”内的所有资源使用“安全域”对应的统一安全策略进行管理与防护，管理员无需在使用中对其中的物理计算机、物理网络资源、虚拟计算机、虚拟网络区别对待，只需根据资源的安全属性与功能统一设置安全策略，最大程度保证虚拟化安全与传统安全技术与策略的归一性，以及数据中心不同租户、不同功能实体之间管理责权的划定。

虚拟化安全方案需要提供如下功能：

- Vswitch侧流量控制与监测

vSwitch与vNIC之间的流量，包括需要和不需要出入主机的流量都要进行控制与监测。

- 虚拟机安全组网络隔离

虚拟机安全组是一组虚拟机的集合，也是关于这组虚拟机的网络安全规则的集合。同一个虚拟机安全组中的虚拟机可能分布在多个物理位置分散的物理机上，因此虚拟机安全组的作用是在一个物理网络中，划分出相互隔离的逻辑虚拟局域网，提高网络安全性。

本功能允许党政机关单位自行控制自己的虚拟机与自己的其它虚拟机，或与其党政机关单位的虚拟机之间的互联互通关系。虚拟机之间的互通限制是通过配置安全组组间互通规则来实现的。

一个党政机关单位可以创建多个安全组，但一个安全组仅属于一个党政机关单位所有。党政机关单位在创建虚拟机时，可以制定该虚拟机所在的安全组。

属于同一个安全组的虚拟机，是默认全部互联互通的。属于不同安全组的虚拟机，是默任全部隔离的。

安全组规则属于单向的白名单规则。党政机关单位可以设置允许自己的某个安全组内的虚拟机接收来自其他安全组内的虚拟机的请求，或来自某个IP地址段的请求。请求类型也是可以配置的，比如TCP，ICMP等等。

安全组规则随虚拟机启动而自动生效，随虚拟机的迁移在计算服务器间迁移。党政机关单位只需要设定规则，无须关心虚拟机到底运行在哪里。

- VM之间流量控制与监测

不同的VM往往部署不同的业务功能，因此需要对VM之间（包括同一主机和不同主机上的VM）的流量进行控制与监测。在相同租户，相同虚拟网段内，可根据不同的安全策略在虚拟机之间划分不同的“安全域”，并实现通信隔离以及网络通信安全控制功能；

- VM安全状态监测

本次业务平台云计算资源池中大量的VM可能被随时启动或者关闭，也可能随时产生变化，而这种变化的触发的一种可能就是由于安全问题的出现而引发的，例如某些入侵手段的一个初始动作就是监测系统里面的防病毒软件，一旦发现有防病毒软件的存在，入侵者或者工具将首先关闭它，然后才会进行后续的恶意动作，而这些问题如果能够得到监控将大大提升系统的安全防护能力。

- 防止虚拟机之间的攻击

防止虚拟机之间的攻击，主要是防止VM的地址欺骗，在虚拟化平台中由以下机制保证，无需额外配置：

Hypervisor中的虚拟交换机中将VM的IP地址和MAC地址绑定，限制虚拟机只能发送本机地址的报文，防止VM IP地址欺骗和ARP地址欺骗；而且该虚拟交换机为交换型（非共享型），不同VM的数据包被转发到指定的虚拟端口，即使在同一台物理宿主机上的VM上也接收不到其他VM的数据包，防止VM的恶意嗅探。

- 防IP及MAC仿冒

云平台支持IP和MAC绑定，防止虚拟机用户通过修改虚拟网卡的IP、MAC地址发起IP、MAC仿冒攻击，增强用户虚拟机的网络安全。具体技术能力包括通过DHCP snooping生成IP-MAC的绑定关系，然后通过IP源侧防护(IP Source Guard)与动态ARP检测（DAI）对非绑定关系的报文进行过滤。

- DHCP隔离

云平台平台支持对虚拟机的DHCP隔离，禁止用户虚拟机启动DHCP Server服务，防止用户无意识或恶意启动DHCP Server服务，影响正常的虚拟机IP地址分配过程。

- 广播报文抑制

云平台的虚拟交换机提供虚拟机虚端口发送方向ARP广播报文和IP广播报文的抑制开关，以及抑制阈值设置功能。可以通过开启虚拟机网卡所在端口组的广播包抑制开关设置阈值，减少过量广播报文对二层网络带宽的消耗。

管理员可以通过系统Portal，基于虚拟交换机端口组对象，配置广播报文抑制开关、ARP广播报文抑制阈值、IP广播报文抑制阈值。

- 支持虚拟机迁移

虚拟机迁移后需要保障安全策略一致性。

- 便捷部署与管理

虚拟化计算下，大量VM可以快速被创建，也可以随时被关闭。因此要求轻量级虚拟防火墙设备可以与VM同步，能便捷快速的部署和管理。

- 灵活的策略控制

不同的业务需求，安全策略往往不一致，同一种业务在不同时段安全策略也可能不相同。因此要求能够支持灵活的策略控制。

- 实体安全控制与虚拟安全控制的协作

虚拟环境同样构筑于实体物理环境之上，除了虚拟环境拥有其特有的安全问题之外，实体物理环境中的安全问题也同样存在，因此，虚拟化安全控制需要能与实体安全控制协作，两者有效结合达到整体防御的成效。

- 可扩展性保障

虚拟化安全解决方案对数据中的的传统安全环境与虚拟化环境提供统一的安全保障框架。虚拟化防火墙等设备通过“多实例”、负载均衡、嵌入虚拟化网络等技术，可以跟随政务云数据中心在租户数量、系统规模、业务复杂性不断增加时保证安全能力的跟随扩展性。

虚拟机安全防护

运行在虚拟机中的客户操作系统也存在与物理系统相同的安全风险。虚拟化无法消除这样的风险。不过，对单个虚拟机的攻击只会危及该虚拟机自身的安全，而不会危害到运行该虚拟机的虚拟化服务器。

虚拟机病毒防护系统由端点保护服务器和虚拟化服务器上的端点保护客户端构成，端点保护服务器统一控管整个网络的端点保护客户端，包括主机防病毒、主机IPS、主机防火墙策略的设定和配置，日志的收集，病毒码、扫描引擎等组件的更新。

通过在每一个运行的虚拟机上部署防病毒客户端，用于保护虚拟机的安全。

等保三级（合作伙伴）

安全资源池（合作伙伴）

应用安全（合作伙伴）

数据安全（合作伙伴）

安全认证体系（合作伙伴）

政务云运营服务设计（合作伙伴）

PaaS/DaaS服务

共享交换平台服务

IaaS服务

计算服务

计算资源池设计

政务云平台采用华为RH5885 V3物理服务器搭建计算资源池，为云主机提供计算资源物理环境支撑。

- 物理服务器采用具有自主知识产权的，具有安全、自主可控的高性能机架服务器

- 由于应用计算服务器资源承载所有虚拟机，应具备较大的处理能力，满足虚拟机对硬件资源的要求，同时保证系统动态迁移，部署等功能，建议采用同一平台的服务器。目前主流的服务器虚拟化厂家都集中在X86平台，因此对于虚拟化服务器首先要求x86平台八路高端服务器，支持Intel的多核心、高主频、高缓存E7系类处理器，最高可提供40个计算核心，80个线程，满足用户的对于多个多核心虚拟机应用的支持，由于多核心虚拟机可在适用于多种高负载的应用情况当中，所以对应用承载去、基础资源和共性服务区中各种虚拟服务器的要求能进行很好的满足。能够承载主要的服务器虚拟化软件。普通的应用服务器采用低端的双路机架式服务器，并采用最新的Intel CPU架构，保证了服务器端硬件的先进性。

- 计算资源服务器采用主流64位架构的CPU，要求能够支持VT-x和EPT功能，或者支持AMD-V和RVI功能。

- 计算资源虚拟化四路服务器最大可支持1.5TB内存，普通应用双路服务器最大可支持768GB内存，通过内存本身的ECC校验、buffer等特殊功能，增强了数据在虚拟机中内存应用，而且还可以满足平台中的大容量内存需求。计算资源虚拟化服务器四路服务器可以支持更多的PCI-E3.0插槽，可以满足云计算资源平台物理层的各种扩展需求，考虑计算资源服务器需要支撑多个VM（虚拟机），即在同一个物理单元中需要能够支撑多个应用服务器，需保障各个应用服务器对于带宽的考虑；考虑到云计算平台在与后端存储进行数据交互的快速读写性能要求会很高，配置2块HBA卡，即保证了云平台物理服务器硬件与后端存储的带宽，又涵盖了链路冗余的特性，为云计算平台的平稳高速运行带来了保障。

计算资源服务器的性能指标计算应从服务器支撑的虚机（VM）的个数和性能指标进行分析。

根据服务器建设需求情况，选择两类服务器作为政务外网公共云的服务器设备，包括：

- 高性能四路高端服务器，用于较高需求的虚拟机划分和高性能数据库服务器需求，。

- 高性能双路机架服务器，用于普通的物理应用服务器，保证了普通的较高应用

云主机全生命周期管理

虚拟机基本操作包括：创建、删除、启动、关闭、重启等。基本虚拟机管理能力，用户可以根据负载灵活调整虚拟机状态。

1.虚拟机信息查询

通过虚拟化层提供的查询接口，可查询到一个或多个虚拟机的基本信息，包含虚拟机规格信息、卷信息、运行状态信息、IP地址等。用户可以全面掌握虚拟机相关信息。

2.创建虚拟机

各业务管理员可以通过创建应用、使用虚拟机模板、自定义方式以及克隆方式创建虚拟机。

3.销毁虚拟机

各业务管理员可以通过删除应用来销毁虚拟机，将不再使用的虚拟机销毁，以释放系统资源。

4.虚拟机操作管理

各业务管理员可以通过对一个或多个虚拟机，执行启动/唤醒、安全重启、强制重启、休眠、安全关闭和强制关闭等操作。

5.迁移虚拟机

各业务管理员可以将虚拟机从一台主机上迁移到另一台主机上。

6.修复虚拟机

虚拟机操作系统异常后，各业务管理员可以对虚拟机进行修复。修复虚拟机不会影响用户数据，确保用户信息不丢失。

7.创建虚拟机快照

虚拟机快照可保留虚拟机某一个时刻的状态，当虚拟机出现故障时，各业务管理员可以使用快照将虚拟机恢复到创建快照的时刻点。

8.虚拟机资源调整

各业务管理员可以根据业务负载调整资源的使用情况调整虚拟机的QoS、调整虚拟机CPU数目、调整内存大小、增加或修改虚拟磁盘、删除虚拟磁盘、增加或修改网卡、删除网卡、调整虚拟机磁盘的IO上限等。无需重启云主机即可生效，保证业务不中断。

9.虚拟机性能监控

各业务管理员可以获取虚拟机CPU占用率、内存占用率、网络流速和磁盘I/O等信息，还可以按周、月、年及自定义时段查询性能监控结果。

云主机可靠性设计

1.虚拟机热迁移

为保证虚拟机的可用性，规避业务中断的风险，政务云平台提供虚拟机热迁移能力，即虚拟机在不中断业务的情况下实现迁移。虚拟机迁移时，系统会在迁移的目的端创建该虚拟机的完整镜像，并在源端和目的端进行同步。政务云平台提供内存数据快速复制和共享存储技术，确保在不中断业务的情况下将虚拟机迁移到目标主机，虚拟机迁移前后数据不变。

在进行服务器维护操作前，系统维护人员将该服务器上的虚拟机迁移到其他服务器，降低操作维护过程中业务中断的风险。

在进行服务器升级操作前，系统维护人员将该服务器上的虚拟机迁移到其他服务器，升级完成后将所有虚拟机迁回，降低服务器升级过程中业务中断的风险。

2.虚拟机HA

当计算节点或虚拟机出现故障时，系统自动将虚拟机迁移到其他有足够空间的计算节点上，使虚拟机快速重建，减少业务中断时间。

3.虚拟机故障检测与恢复

当虚拟机本身发生故障或者虚拟机所在物理服务器发生故障导致虚拟机故障时，系统能够根据预先设置的故障处理策略，决定在本地或异地重新启动虚拟机，以尽快恢复业务的运行。用户也可以设置为虚拟机发生故障后不作处理，在这种故障处理策略下，系统即使检测到虚拟机发生故障，也不会做处理。

存储服务

迁移服务

运维服务

安全服务

软硬件推荐配置清单

说明：本推荐清单仅为参考，具体配置请基于具体项目需求，调整后提供

软件清单（合作伙伴）

| 序号 | 名称 | 版本 | 配置规格 | 数量 | 部署位置 | 备注(用途) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政审批系统 |  |  | 1套 | 政务外网 |  |
| 2 | 网上办事大厅 |  |  | 1套 | 互联网 |  |
| 3 | 政信通 |  |  | license | 政务外网 |  |
| 4 | 共享交换平台 |  |  | license | 政务外网 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

硬件清单（华为+合作伙伴）

| 计算及存储设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格配置 |  | 数量 |  | 部署位置 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全保障系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格配置 |  | 数量 |  | 部署位置 |  | 备注 |
| 1 | 数据中心出口防火墙 |  | 吞吐量≥40Gbps 并发连接数≥1200万 每秒新建连接数≥40万 固定端口：4*10GE+16GE+8SFP 4*光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC) |  | 2 |  | 互联网区 |  | 集传统防火墙、VPN、入侵防御、防病毒、数据防泄漏、带宽管理、Anti-DDoS、URL过滤、反垃圾邮件、上网行为管理等多种功能与一身 |
| 2 | Web防火墙 |  | 吞吐量≥2000Mbps 并发连接数≥250000 每秒新建连接数≥12000 固定端口：4×GE(RJ45)、2×10GE(SFP) 2*万兆多模光模块(SFP+,850nm,0.3km,LC) |  | 2 |  | 互联网区 |  | 提供网站及WEB应用系统的应用层专业安全防护，缓解网站及WEB应用系统面临常见威胁；快速地应对恶意攻击者对WEB业务带来的冲击；可以智能锁定攻击者并通知管理员对网站代码进行合理的加固 |
| 3 | 数据库审计 |  | 采用旁路技术，不影响被保护数据库的性能。 • 使用简单，不需要对被保护数据库进行任何设置。 • 支持SQL-92标准，适用面广，可以支持Oracle、MS SQL Server、Sybase、Informix等多类数据库。 • 审计精细度高，可审计并还原SQL操作语句。 • 采用分布式监控与集中式管理的结构，易于扩展。 • 完备的"三权分立"管理体系，适应对敏感内容审计的管理要求。 |  | 1 |  | 互联网区 |  | 监视并记录对数据库服务器的各类操作行为，通过对网络数据的分析，实时地、智能地解析对数据库服务器的各种操作，并记入审计数据库中以便日后进行查询、分析、过滤，实现对目标数据库系统的用户操作的监控和审计 |
| 4 | 日志审计 |  | 支持日志智能搜索功能。采集能力可通过增加硬件资源扩展到：Syslog日志采集能力达到10万条每秒，NAT日志采集能力200万条每秒。同时提供详细的日志管理功能，要能广泛支持第三方网络设备日志。 支持分权分域管理。 系统应提供统一的管理和展现页面，支持灵活定义的管理视图配置。在各种类型的视图中，可以方便地查看到被管理资源的状态、主要性能信息以及告警信息等。 系统用户操作界面应友好、直观、快捷、易操作，采用B/S架构，支持HTTPS安全传输协议。支持多种浏览器，无需安装插件即可实现所有管理功能。 管理软件最大管理设备数≥20000,服务器最大管理规模≥1000+ |  | 1 |  | 互联网区 |  | 提供统一的日志管理与安全审计系统，支持业界主流厂商的安全设备和网络设备、操作系统、数据库和Web服务器的日志管理和安全审计 |
| 5 | 负载均衡 |  | 同时具有链路负载与应用负载功能，6 个千兆电口，2 个千兆位光纤口，四层流量吞吐2Gbps，并发会话数 800 万，同时具有链路负载、应用负载和全局负载功能 |  | 1 |  | 互联网区 |  | 流量分担 |